## Titel
Datenanhang zur Studie "Wärmewende 2030"
Autor: Matthias Deutsch (matthias.deutsch@agora-energiewende.de)
Zuletzt aktualisiert: 13.02.2017
Bitte zitieren als:
Fraunhofer IWES/IBP (2017): Wärmewende 2030. Schlüsseltechnologien zur Erreichung der mittel- und langfristigen Klimaschutzziele im Gebäudesektor. Datenanhang. Studie im Auftrag von Agora Energiewende

## Erläuterungen
Erläuterung
Dieses Dokument enthält drei Arten von Daten:
1. Szenarienvergleich aus Kapitel 4 (blaue Arbeitsblätter)
Hierzu wurden Daten von den verantwortlichen Szenario-Autoren abgefragt. Nach einer Einführung in die betrachteten Szenarien folgt eine vergleichende Übersicht aller Daten
für 2030 und 2050. Im Tabellenblatt "Entwicklung 2010-2015" befinden sich zusätzlich Daten für den Zeitraum 2010 bis 2015.
2. Modellcharakterisierung und Annahmen zu den Sensitivitätsrechnungen für das Jahr 2030 in Kapitel 6 (hellblaues Arbeitsblatt)
3. Grafikdaten zu allen Abbildungen der Studie "Wärmewende 2030" (lila Arbeitblätter)
Wärmewende 2030

## Betrachtete Szenarien
|  | Kürzel | Heute | 2030 | 2050 | Referenz
Zielszenarien | Klimaziel -95% | KSz 95 | BMUB-Klimaschutzszenario -95% (2. Modellierungsrunde) |  |  | Öko-Institut et al. (2015)
|  | ISWV 95 | Interaktion EE-Strom-Wärme-Verkehr -95% (Erweiterung) |  |  | Fh-IWES et al. (2015)
| Klimaziel -80% 1 | KSz 80 | BMUB-Klimaschutzszenario -80% (2. Modellierungsrunde) |  |  | Öko-Institut et al. (2015)
|  | ISE 85 | Fh-ISE Was kostet die Energiewende? (-85%) |  |  | Fh-ISE (2015)
|  | ISWV 83 | Interaktion EE-Strom-Wärme-Verkehr -83% (Basis) |  |  | Fh-IWES et al. (2015)
Trendszenarien |  | KSz-AMS | BMUB-Klimaschutzszenario „Aktuelle Maßnahmen“ (2.Runde) |  |  | Öko-Institut et al. (2015)
|  | ERP | BMWi-Energiereferenzprognose |  |  | Prognos et al. (2014)
|  | UBA-PB | UBA-Projektionsbericht 2015 |  |  | UBA (2015)
|  | BWP-BP | BWP-Branchenprognose 2015 |  |  | BWP (2016)
[1] Der Übersichtlichkeit halber werden hier alle weniger ambitionierten Klimaziele als 80%-Ziele bezeichnet, auch wenn in den Szenarien z.T. etwas schärfere Reduktionsziele vertreten sind wie -83% oder -85%.

## Szenarienvergleich
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | [7 empty] | 2050
|  |  | 2030: Trend |  |  | Klimaziel - 80% |  |  | Klimaziel - 95% |  | Trend | Klimaziel - 80% |  |  | Klimaziel - 95%
|  |  | 2030: ERP | BWP | PB | KS80 | ISWV83 | ISE85 | ISWV95 | KS95 | ERP | KS80 | ISWV83 | ISE85 | ISWV95 | KS95
Wärmesektor (HH+GHD-Gebäude)
| THG-Wärmesektor (ohne Strom) | [Mio. t CO2-Äqui] | 2030: 99.3993 |  | 113.616 | 90.6946 | 72.4221 | 75.7186 | 66.9999 | 61.8583 | 70.9515 | 23.0875 | 7.1251 | 17.3109 | 0 | 0
| Endenergie -Wärmesektor | [TWh] | 2030: 683.0556 | 683.0556 | 632 | 558.2781 | 547.1381 | 706 | 547.1381 | 486.7099 | 565.2778 | 352.6021 | 384.5255 | 521 | 384.5255 | 290.7479
| Endenergie - Neubau |  | 2030: 20.4917 | 20.4917 | 31.6002 | 16.7483 | 22.6479 |  | 22.6479 | 14.6013 | 67.8333 | 42.3123 | 30.2601 |  | 30.2601 | 34.8897
| Endenergie - Altbau |  | 2030: 662.5639 | 662.5639 | 600.3998 | 541.5298 | 524.4902 |  | 524.4902 | 472.1086 | 497.4444 | 310.2899 | 354.2654 |  | 354.2654 | 255.8581
| Gasverbrauch (Primärenergie) | [TWh] | 2030: 330.1847 |  | 393.1736 | 258.0346 | 241.8329 | 311 | 216.9867 | 176.7364 | 257.22 | 77.4257 | 46.4 | 83 | 35.8 | 29.7192
| Mineralölverbrauch (Primärenergie) | [TWh] | 2030: 116.6667 |  | 31.8433 | 69.3121 | 80.5103 | 25 | 80.5103 | 42.8147 | 70 | 12.2313 | 0 | 0 | 0 | 3.5969
| Biomasseverbrauch (Primärenergie) | [TWh] | 2030: 135.0023 |  | 97.3192 | 83 | 81.4841 | 45 | 81.4841 | 86.8589 | 142.1805 | 71.5298 | 59 | 0 | 0 | 55.8867
| Solarthermie (Primärenergie) | [TWh] | 2030: 18.6111 |  | 18.0757 | 40.9835 | 3.4196 | 12 | 3.4196 | 45.9749 | 29.4444 | 54.9542 | 11 | 39 | 11 | 59.7182
| - davon Solarthermie netzgebunden (Primärenergie) | [TWh] | 2030: 0 |  |  | 3.6474 | 3.4196 | 8 | 3.4196 | 9.4455 | 0 | 14.3993 | 11 | 26 | 11 | 25.3542
| Stromverbrauch WP dezentral | [TWh] | 2030: 8.5784 |  | 7.92 | 16.6064 | 25.2329 | 69 | 31.1333 | 29.8357 | 10.8967 | 40.0069 | 58.7 | 93 | 75.6 | 50.8517
| Stromverbrauch WP netzgebunden | [TWh] | 2030: 0 |  |  |  | 2.8286 | 4 | 3.5429 |  | 0 |  | 13.2 | 10 | 12.4
| Stromverbrauch PtH dezentral | [TWh] | 2030: 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 10.2 | 5 | 19.75
| Stromverbrauch PtH netzgebunden | [TWh] | 2030: 0 |  |  | 2.2934 | 0 | 30 | 2 | 2.8271 | 0 | 21.0967 | 10.7 | 15 | 13.6 | 14.4959
| Anzahl Heizungen inkl. FW-Übergabestation | [Mio.] | 2030: 22.4774 | 21.9031 | 23.934 | 0.31182 | 22.4774 | 26.05 | 22.4774 | 0.34373 | 21.2567 | 0.74315 | 21.2567 | 26.922 | 21.2567 | 0.77433
| Durchdringung Luft-WP-Neubau | [%] | 2030: 19.5 | 29.6% | 8.683% | 15.43% | 23.15% | 27.56% | 23.82% | 11.61% | 21.25 | 22.06% | 21.82% | 29.6% | 22.88% | 19.36%
| Anzahl Luft-WP-Neubau | [Mio.] | 2030: 0.40794 | 0.6479 | 0.29731 | 0.24657 | 0.57678 | 1.3092 | 0.57678 | 0.19076 | 0.67469 | 0.84927 | 0.89392 | 1.6643 | 0.89392 | 0.80331
| Durchdringung Erd-WP-Neubau | [%] | 2030: 19.5 | 12.5% | 8.683% | 45.33% | 25.18% | 1.459% | 26.18% | 49.83% | 21.25 | 44.4% | 40.68% | 27.97% | 43.45% | 43.66%
| Anzahl Erd-WP-Neubau | [Mio.] | 2030: 0.40794 | 0.27402 | 0.29731 | 0.72431 | 0.66499 | 0.06929 | 0.66499 | 0.81849 | 0.67469 | 1.7091 | 1.8166 | 1.5725 | 1.8166 | 1.812
| Durchdringung Wärmenetze-Neubau | [%] | 2030: 5 |  | 20.95% | 19.51% | 11.87% | 17.12% | 11.46% | 20.93% | 4.2 | 19.3% | 13.27% | 17.83% | 12.44% | 18.66%
| Durchdringung Luft-WP-Altbau | [%] | 2030: 4.5 | 2.5% | 1.537% | 3.242% | 7.564% | 27.56% | 11.49% | 4.705% | 7 | 10.41% | 20.12% | 29.6% | 26.09% | 18.13%
| Anzahl Luft-WP-Altbau | [Mio.] | 2030: 0.91734 | 0.44263 | 0.50806 | 0.73084 | 1.432 | 5.8708 | 2.6851 | 1.0585 | 1.2657 | 2.1887 | 3.8648 | 6.3057 | 5.5995 | 3.7523
| Durchdringung Erd-WP-Altbau | [%] | 2030: 4.5 | 1.4% | 1.537% | 8.464% | 12.31% | 1.459% | 18.2% | 16.55% | 7 | 24.31% | 31.98% | 27.97% | 40.94% | 35.08%
| Anzahl Erd-WP-Altbau | [Mio.] | 2030: 0.91734 | 0.24205 | 0.50806 | 1.9079 | 2.2637 | 0.31071 | 4.1434 | 3.7232 | 1.2657 | 5.1091 | 5.9727 | 5.9575 | 8.5748 | 7.2624
| Durchdringung Wärmenetze-Altbau | [%] | 2030: 13 |  | 14.7% | 8.912% | 15.54% | 17.12% | 16.01% | 12.79% | 12 | 13.26% | 21.31% | 17.83% | 23.85% | 20.47%
| Installierte elek. Leistung Luft-WP | [GW] | [7 empty] | 3.0942 |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 15.7 | 71 | 20.9
| Installierte elek. Leistung Erd-WP | [GW] | [7 empty] | 1.5249 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 19.8 | 67 | 20.5
| max. abgerufene elek. Leistung Luft-WP | [GW] | [11 empty] | 31.63 |  |  |  |  | 10.8 | 26.9 | 14.9
| max. abgerufene elek. Leistung Erd-WP | [GW] | [11 empty] | 1.54 |  |  |  |  | 13.9 | 20 | 14.7
| Ø thermischer Speicher Luft-WP | [h] | [10 empty] | 7.6439 | 0.58333 | 7.6439 |  |  |  | 7.6439 | 1.6031 | 7.6439
| Ø thermischer Speicher Erd-WP | [h] | [10 empty] | 7.6439 | 0.58333 | 7.6439 |  |  |  | 7.6439 | 1.6031 | 7.6439
| Ø Kosten Luft-WP | [€/kWel] | [10 empty] | 3786.2523 | 2279.1 | 3786.2523 |  |  |  | 3598 | 2101 | 3598
| Ø Kosten Erd-WP | [€/kWel] | [10 empty] | 5522 | 3544.03 | 5522 |  |  |  | 4809.2 | 3215.52 | 4809.2
| Ø Kosten Groß-WP | [€/kWel] | [10 empty] | 1760 | 1570 | 1760 |  |  |  | 1600 | 1560 | 1600
"Relevanz Hybridsysteme Strom/Brennstoff"
| Max. auftretende Leistung PtH | [GW] | [9 empty] | 1.35 |  | 97 |  | 1.8 |  | 12.15 | 36.4 | 98 | 41.5 | 35.3154
Industriesektor (nur energetisch) | [16 empty] | 78.0909
| THG-Industriesektor (ohne Strom) | [Mio. t CO2-Äqui] | 2030: 122.0266 |  | 109.702 | 88.6353 | 77.7512 | 69.1374 | 68.4074 | 59.669 | 93.8245 | 29.5899 | 28.5619 | 35.8904 | 0 | 3.497
| Gasverbrauch (Primärenergie) | [TWh] | 2030: 215.7778 |  | 231.0611 | 126.8912 | 219.7616 | 366 | 192.083 | 77.6541 | 192.5833 | 53.9501 | 186 | 232 | 102.1206 | 29.5136
| Mineralölverbrauch (Primärenergie) | [TWh] | 2030: 77.75 |  | 55.5939 | 39.3838 | 12.0058 | 0 | 11.4154 | 34.8468 | 57.6667 | 11.3273 | 0 | 0 | 0 | 4.2323
| Kohleverbrauch (Primärenergie) | [TWh] | 2030: 96.3611 |  | 74.806 | 104.9492 | 90.3492 | 0 | 79.5772 | 98.0225 | 68.9167 | 65.5237 | 0 | 0 | 0 | 44.5287
| Stromverbrauch PtH-Industrie (Wärmepumpen) | [TWh] | 2030: 0 |  |  | 2.4451 | 11.5714 | 0 | 14.6571 | 8.169 | 0 | 3.8571 | 18 | 0 | 17.1 | 11.396
| Stromverbrauch PtH-Industrie (Elektrodenkessel) | [TWh] | 2030: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8 |  | 0 |  | 67.7 | 0 | 68.7
| Stromverbrauch PtH-Industrie (elek. Verfahren) | [TWh] | 2030: 38.4486 |  | 38.7314 | 35.2931 | 49.3714 | 40 | 46.4 | 34.8886 | 36.425 | 33.2706 | 72.8 | 40 | 62.4 | 32.3605
Verkehrssektor
| THG-Verkehrssektor (ohne Strom) | [Mio. t CO2-Äqui] | 2030: 115 |  | 128.8367 | 92.9776 | 122.1143 | 138.9271 | 91.1879 | 86.551 | 86 | 30.0567 | 37.0115 | 47.9258 | 0 | 2.5378
| Verkehrsleistung motor. Individualverkehr | [Mrd. km] | 2030: 673.9 |  | 657.4 | 579354.8549 | 636.206 | 650 | 601.195 | 511894.0498 | 650.5 | 558054.4364 | 601.195 | 650 | 601.195 | 455975.1342
| - Gasverbrauch | [TWh] | 2030: 28.1389 |  | 2.8916 | 6.3591 | 63.1468 | 23 | 120.1 | 1.0385 | 54.1944 | 9.8974 | 62.3917 | 46 | 15.8 | 0.03071
| - Benzin-/Dieselverbrauch | [TWh] | 2030: 258.6344 |  | 277.1447 | 182.7684 | 251.3619 | 193.5753 | 92.172 | 153.2396 | 143.5985 | 28.8982 | 34.4741 | 53.4021 | 4.592 | 1.5673
| - Biomasseverbrauch | [TWh] | 2030: 29.4444 |  | 25.2482 | 14.6487 | 18.328 | 16.4247 | 18.328 | 10.8035 | 26.6667 | 9.6989 | 2.3987 | 11.5979 | 1.008 | 6.2768
| - Stromverbrauch E-Mobilität (PKW,LNF) | [TWh] | 2030: 3.4722 |  | 14.749 | 17.2708 | 15.8426 | 14 | 31.9 | 20.3978 | 12.9722 | 77.9414 | 70.7607 | 39 | 104.4 | 82.1759
| - Max. abgerufene Ladeleistung BEV | [GW] | [8 empty] | 4.9025 | 11.281 | 3.5357 | 26.17 | 3.3959 | 12.5652 |  | 54.0143 | 27.5 | 56.19 | 38.5073 | 75.9416
| - Max. abgerufene Ladeleistung PHEV | [GW] | [8 empty] | 11.9193 | 10.7828 | 4.9612 |  | 5.3989 | 11.2319 |  | 30.4283 | 30.5 |  | 21.2956 | 57.0921
| Verkehrsleistung Straßengüterverkehr | [Mrd. t km] | 2030: 574 |  | 607 | 458 | 642.1739 | 465 | 642.1739 | 471 | 592 | 436 | 770.5238 | 465 | 770.5238 | 461
| - Gasverbrauch | [TWh] | 2030: 0 |  | 0.62357 | 8.7898 | 0 | 16 | 0 | 0.24428 | 0 | 58.6002 | 0 | 33 | 0 | 0.0093882
| - Dieselverbrauch | [TWh] | 2030: 126.6712 |  | 175.4964 | 118.1942 | 121.7009 | 166.8435 | 121.7009 | 131.7379 | 111.0877 | 13.8451 | 67.8794 | 106.8041 | 57.8209 | 4.2215
| - Biomasseverbrauch | [TWh] | 2030: 0 |  | 16.7752 | 189.4181 | 8.3932 | 14.1565 | 8.3932 | 0.75383 | 0 | 181.7327 | 17.512 | 23.1959 | 12.5981 | 0.94985
| - Stromverbrauch LKW | [TWh] | 2030: 0 |  | 0.72757 | 1.9771 | 20.9741 | 4 | 20.9741 | 3.1499 | 0 | 12.5476 | 45.3138 | 12 | 52.8 | 34.4909
| Anzahl Pkw/LNF | [Mio.] | 2030: 47.283 |  | 43 | 40.886 | 45.5795 | 46.57 | 44.3 | 36.125 | 45.508 | 39.382 | 44.3536 | 45 | 44.3 | 32.179
| Durchdringung BEV | [%] | 2030: 1.978% |  | 1.99% | 4.304% | 6.068% | 6.708% | 11.6% | 6.222% | 9.347% | 48.19% | 34.92% | 20.06% | 65.6% | 65.24%
| Anzahl BEV | [Mio.] | 2030: 1.762 |  | 0.99 | 1.897 | 2.9152 | 3.1239 | 2.8 | 2.455 | 5.529 | 19.982 | 18.1394 | 9.0263 | 25.4 | 21.619
| Durchdringung PHEV/REEV | [%] | 2030: 1.634% |  | 8.89% | 11% | 8.973% | 11.93% | 16.1% | 13.84% | 5.596% | 28.2% | 52.08% | 33.4% | 27.6% | 30.45%
| Anzahl PHEV/REEV | [Mio.] | 2030: 1.084 |  | 3.74 | 4.472 | 4.1352 | 5.5535 | 4.5 | 4.849 | 3.298 | 27.284 | 20.3375 | 15.03 | 14.2 | 9.178
| Ø Speichergröße BEV | [kWh] | [8 empty] | 26 | 37.7 | 27.2 | 25 | 27.2 | 37.7 |  | 33 | 31.1 | 25 | 31.1 | 33
| Ø Speichergröße PHEV/REEV | [kWh] | [8 empty] | 9 | 14.56 | 7.5 | 5 | 10.9 | 14.56 |  | 13.08 | 7.5 | 5 | 10.9 | 13.08
| Ø Kosten BEV | [€/Kfz] | 2030: 36000 |  | 29941 | 32833.155 | 24804.3495 | 26217 | 24804.3495 | 32833.155 | 25200 | 29817.955 | 24804.3495 | 26000 | 24804.3495 | 29817.955
| Ø Kosten PHEV | [€/Kfz] | 2030: 28800 |  | 31305 | 31304.965 | 23606.2518 | 26149 | 23606.2518 | 31304.965 | 25200 | 34554.35 | 22222.2106 | 24900 | 22222.2106 | 34554.35
Stromerzeugung
| THG-Stromsektor | [Mio. t CO2-Äqui] | 2030: 216 |  | 219.2057 | 141.1564 | 154.7548 | 170.7573 | 102.5635 | 87.2441 | 86 | 35.8146 | 15.6476 | 23.9563 | 0 | 6.3675
| - für Korrektur KWK-Wärme - Wärmeerzeugung | [TWh_th] | 2030: 194 |  | 175.7962 | 202.3941 | 27.8956 | 59.4 | 20.2116 | 213.294 | 184 | 64.7409 | 9.9045 | 28.9 | 9.13 | 71.8091
| Wind-Onshore | [GW] | 2030: 48 |  | 69.6342 | 70.067 | 73.5 | 101 | 88.6 | 77.567 | 64 | 85.067 | 140 | 168 | 192 | 150
| Wind-Onshore | [TWh] | 2030: 107 |  | 159.8889 | 140.0639 | 161.7 | 209 | 194.92 | 153.9321 | 136 | 221.0402 | 313 | 377 | 393.5 | 389.7638
| Ø Kosten Wind-Onshore | [€/kWh] | 2030: 0.051094 |  |  |  |  | 0.064692 |  |  | 0.04841 |  | 0.07 | 0.058474 | 0.07
| Wind-Offshore | [GW] | 2030: 11 |  | 14.9074 | 15 | 15 | 11 | 23 | 15 | 21 | 32 | 38 | 33 | 50 | 45
| Wind-Offshore | [TWh] | 2030: 36 |  | 52.6633 | 58.9044 | 60 | 36 | 92 | 51.0366 | 73 | 121.9943 | 159.5 | 127 | 201 | 180
| Ø Kosten Wind-Offshore | [€/kWh] | 2030: 0.075622 |  |  |  |  | 0.10089 |  |  | 0.066803 |  | 0.077 | 0.064637 | 0.077
| PV | [GW] | 2030: 68 |  | 61.672 | 73.8166 | 83 | 91 | 122 | 75.5166 | 75 | 121.338 | 200 | 157 | 322 | 130.038
| PV | [TWh] | 2030: 67 |  | 55.6887 | 64.5896 | 78.85 | 83 | 115.9 | 66.0771 | 73 | 115.1817 | 189.5 | 174 | 295 | 123.4403
| Ø Kosten PV - Dachflächen | [€/kWh] | 2030: 0.074023 |  |  |  |  | 0.054113 |  |  | 0.05811 |  | 0.065 | 0.037494 | 0.065
| Ø Kosten PV - Freiflächen | [€/kWh] | 2030: 0.06107 | [7 empty] | 0.051273 |  | 0.065 |  | 0.065
| Strom aus konv. Kraftwerke, netto (inkl. KWK) | [TWh] | 2030: 311 |  | 225.1479 | 199.984 |  | 266 |  | 142.4536 | 201 | 36.4952 | 80.8 | 100 | 45.2 | 16.1355
| Strom Import/Export | [TWh] | 2030: -53 |  | -47.9034 | 0.16284 | -37.9 | 11 | -37.9 | 21.4475 | -7 | 61.1213 | 20.2 | 5 | 57 | 6.6108
Speichertechnologien
| Batterien (stationär) | [GW] | 2030: 0 |  |  |  | 0 | 28 | 1.4623 |  | 0 |  | 16 | 74 | 28.4 | 63.7825
| Batterien (stationär) - Speicherkapazität | [GWh] | 2030: 0 |  |  |  | 0 | 28 | 8.7738 |  | 0 |  | 128 | 74 | 170.4 | 63.7825
| Ø Kosten Batterien (stationär) | [€/kWh] | [11 empty] | 0.027614 |  |  |  |  | 71.25 | 0.027609 | 106
| PtG (in Dtl) | [GW] | 2030: 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 2.9349 | 0 | 1.3228 |  | 13.6 | 113 | 30 | 16.2175
| PtG (in Dtl) Stromverbrauch | [TWh] | 2030: 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 5.8698 | 0 | 7.9365 |  | 31.1 | 201 | 108.4 | 32.435
| Ø Kosten PtG | [€/kW] | [11 empty] | 1147/301 |  |  |  |  | 1000 | 800/200 | 1000
| PtL (in Dtl) | [GW] | 2030: 0 |  |  |  | 0 | 5.1948 | 0 | 0 | 0 |  | - | 6.4935 | 27 | 30.2
| PtL (in Dtl) Stromverbrauch | [TWh] | 2030: 0 |  |  |  | 0 | 3.8961 | 0 | 0 | 0 |  | - | 54.5455 | 106.2 | 125.0476
| Ø Kosten PtL | [€/kW] | [11 empty] | 766.2338 |  |  |  |  | - | 690.9091
Gesamtes Energiesystem
| Biomasse Primärenergie (inkl.Import) | [TWh] | 2030: 411.6667 |  | 395.0788 | 344.9701 |  | 221 |  | 369.8155 | 418.3333 | 343.5715 |  | 340 |  | 307.5726
| Biomasse Endenergie | [TWh] | 2030: 270.9 |  | 159.5268 | 98.1 |  | 186 |  | 111.1082 | 286.896 | 128.8518 |  | 291 | 166 | 156.9335
| PtX-Import (PtG, PtL, H2) | [TWh] | 2030: 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146 | 39.7322
| Gesamt THG-Emissionen (energetisch) | [Mio. t CO2-Äqui] | 2030: 564 |  | 583.6559 | 421.7417 | 427.0425 | 442 | 329.1587 | 302.7333 | 346 | 121.8554 | 88.3 | 146 | 0 | 24.0784
| Gesamt THG-Emissionen (nicht energetisch) | [Mio. t CO2-Äqui] | [8 empty] | 131.9453 | 116.3186 | 117.9282 |  | 83.0543 | 99.0087 |  | 93.6122 | 76.4 |  | 54 | 45.8824
| CCS - vermiedene CO2-Emissionen | [Mio. t CO2-Äqui] | 2030: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.1586 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7983
| CCS - vermiedene CO2-Emissionen | [Mio. t CO2-Äqui] | 2030: 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.8897 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.9834
| THG-Emission intern.Verkehr | [Mio. t CO2-Äqui] | [8 empty] | 43.6317 | 41.0648 | 35.1495 | 24.7572 | 35.1495 | 36.3026 |  | 35.6007 | 40.3 | 19.7089 | 0 | 12.1839
| LULUCF | [9 empty] | 13.8 | -1.2 | 13.4718 |  | 13.4718 | -29.7 |  | 1.3 | 8 |  | 8 | -23

## Entwicklung 2010-2015
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Wärmesektor (HH+GHD-Gebäude) |  | Prozesswärme GHD Gas, Öl, Fernwärme | 2010: 25.5833; 2011: 24.1944; 2012: 24.8611
| THG-Wärmesektor (ohne Strom) | [Mio. t CO2-Äqui] | 153.2277 | 132.8129 | 135.4185 | 144.758 | 123.6572
| Endenergie -Wärmesektor | [TWh] | 2010: 860.3056; 2011: 727.8889; 2012: 769.9722
| Endenergie - Neubau |  | 2.4979 | 2.1134 | 2.2356 | 1.205% | 1.523% | 1.848%
| Endenergie - Altbau |  | 857.8077 | 725.7755 | 767.7366 | 98.79% | 98.48% | 98.15%
| Gasverbrauch (Primärenergie) | [TWh] | 2010: 316.0111; 2011: 377.0056; 2012: 388.8944
| Mineralölverbrauch (Primärenergie) | [TWh] | 2010: 208.4389; 2011: 184.7389; 2012: 186.7833
| Biomasseverbrauch (Primärenergie) | [TWh] | 2010: 91.835; 2011: 78.6
| Solarthermie (Primärenergie) | [TWh] | 2010: 4.73; 2011: 5.2
| - davon Solarthermie netzgebunden (Primärenergie) | [TWh] | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0
| Stromverbrauch WP dezentral | [TWh] | 2010: 2.5238; 2011: 2.8524; 2012: 3.4286
| Stromverbrauch WP netzgebunden | [TWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stromverbrauch PtH dezentral | [TWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stromverbrauch PtH netzgebunden | [TWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anzahl Heizungen inkl. FW-Übergabestation | [Mio.] | 21.3071 | 21.3915 | 21.4794 | 21.57 | 21.6655 | 21.7515
| Durchdringung Luft-WP-Neubau | [%] | 19.12% | 20.46% | 21.7% | 22.53% | 22.59% | 22.7%
| Anzahl Luft-WP-Neubau | [Mio.] | 0.018582 | 0.042462 | 0.069742 | 0.098642 | 0.12626 | 0.15246
| Durchdringung Erd-WP-Neubau | [%] | 11.78% | 11% | 10.39% | 9.806% | 9.086% | 8.67%
| Anzahl Erd-WP-Neubau | [Mio.] | 0.011449 | 0.022817 | 0.033395 | 0.04293 | 0.050782 | 0.058233
| Durchdringung Wärmenetze-Neubau | [%] | 14.28% | 15.02% | 16.06% | 16.86% | 17.69% | 17.8%
| Durchdringung Luft-WP-Altbau | [%] | 0.417% | 0.4464% | 0.4797% | 0.5141% | 0.5545% | 0.7194%
| Anzahl Luft-WP-Altbau | [Mio.] | 0.12254 | 0.1303 | 0.13907 | 0.14809 | 0.15866 | 0.18177
| Durchdringung Erd-WP-Altbau | [%] | 0.7005% | 0.7437% | 0.7827% | 0.8194% | 0.8529% | 0.9963%
| Anzahl Erd-WP-Altbau | [Mio.] | 0.2127 | 0.22459 | 0.23528 | 0.24529 | 0.25438 | 0.27241
| Durchdringung Wärmenetze-Altbau | [%] | 9.021% | 9.225% | 9.536% | 9.737% | 9.935% | 10.13%
| Installierte elek. Leistung Luft-WP | [GW] | 0.7299 | 0.868 | 0.9773 | 1.1272 | 1.2189 | 1.3534
| Installierte elek. Leistung Erd-WP | [GW] | 0,898,4 | 0.979 | 1.0156 | 1.1177 | 1.137 | 1.1195
| max. abgerufene elek. Leistung Luft-WP | [GW]
| max. abgerufene elek. Leistung Erd-WP | [GW]
| Ø thermischer Speicher Luft-WP | [h]
| Ø thermischer Speicher Erd-WP | [h]
| Ø Kosten Luft-WP | [€/kWel] | 4070 | 4070 | 4010 | 3950 | 3915 | 3818.7737
| Ø Kosten Erd-WP | [€/kWel] | 7035.6 | 6608.8 | 6400 | 6370 | 6200 | 6129.2
| Ø Kosten Groß-WP | [€/kWel] | 2080 | 2080 | 2080 | 2000 | 2000 | 1920
"Relevanz Hybridsysteme Strom/Brennstoff"
| Max. auftretende Leistung PtH | [GW]
Industriesektor (nur energetisch)
| THG-Industriesektor (ohne Strom) | [Mio. t CO2-Äqui] | 167.6909 | 165.7819 | 159.4849 | 163.7563 | 159.0393
| Gasverbrauch (Primärenergie) | [TWh]
| Mineralölverbrauch (Primärenergie) | [TWh]
| Kohleverbrauch (Primärenergie) | [TWh]
| Stromverbrauch PtH-Industrie (Wärmepumpen) | [TWh] | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0
| Stromverbrauch PtH-Industrie (Elektrodenkessel) | [TWh] | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0
| Stromverbrauch PtH-Industrie (elek. Verfahren) | [TWh] | 2010: 40.4444; 2011: 40.4722; 2012: 40.4444
Verkehrssektor | Verkehrsleistung motor. Individualverkehr exkl. LNF | [Mrd. P-km] | 885.085 | 894.9003 | 895.8317 | 905.8946
| THG-Verkehrssektor (ohne Strom) | [Mio. t CO2-Äqui] | 154.2052 | 156.3597 | 154.8508 | 159.2175 | 161.1301
| Fahrleistung motor. Individualverkehr inkl. LNF | [Mrd. Fzg. km] | 633.1225 | 643.4462 | 645.2579 | 652.1372
| - Gasverbrauch CNG | [TWh] | 2.0733 | 2.1028 | 2.1385 | 2.122
| - Benzin-/Dieselverbrauch | [TWh] | 376.1545 | 383.0171 | 370.5555 | 381.2908
| - Biomasseverbrauch | [TWh] | 20.5774 | 20.4722 | 20.7777 | 19.2345
| - Stromverbrauch E-Mobilität (PKW,LNF) | [TWh] | 0 | 0 | 0 | 0.033362
| - Max. abgerufene Ladeleistung BEV | [GW]
| - Max. abgerufene Ladeleistung PHEV | [GW]
| Verkehrsleistung Straßengüterverkehr | [Mrd. t km] | 441.9 | 465.6 | 453.9 | 464.5963
| - Gasverbrauch | [TWh] | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dieselverbrauch | [TWh] | 146.0817 | 147.0378 | 153.0265 | 156.6327
| - Biomasseverbrauch | [TWh] | 11.1164 | 10.1702 | 10.7155 | 10.968
| - Stromverbrauch LKW | [TWh] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.001588 | 0.002307 | 0.004541 | 0 | 0.012156 | 0.018948
| Anzahl Pkw/LNF | [Mio.] | 43.8987 | 44.5638 | 45.1967 | 45.1936 | 45.6306 | 46.203
| Durchdringung BEV | [%] | 0.003617% | 0.005177% | 0.01005% | 0.02496% | 0.02664% | 0.04101%
| Anzahl BEV | [Mio.] | 0.001588 | 0.002307 | 0.004541 | 0.007114 | 0.012156 | 0.018948
| Durchdringung PHEV/REEV | [%] | bar: 2010 to 2015
| Anzahl PHEV/REEV | [Mio.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø Speichergröße BEV | [kWh] | 24 | 24 | 24 | 24
| Ø Speichergröße PHEV/REEV | [kWh] | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| Ø Kosten BEV | [€/Kfz] | 38200 | 38200 | 38200 | 38200
| Ø Kosten PHEV/REEV | [€/Kfz] | 33000 | 33000 | 33000 | 33000
| Durchdringung elektrischer Fahranteil PHEV/REEV | [%]
Stromerzeugung
| THG-Stromsektor | [Mio. t CO2-Äqui] | 315 | 315 | 326 | 327 | 308
| - für Korrektur KWK-Wärme - Wärmeerzeugung | [Mio. t CO2-Äqui]
| Wind-Onshore | [GW] | 26.814 | 28.631 | 30.767 | 33.657 | 38.151 | 41.566
| Wind-Onshore | [TWh] | 37.793 | 48.883 | 50.67 | 51.708 | 55.97
| Ø Kosten Wind-Onshore | [€/kWh]
| Wind-Offshore | [GW] | 0.366 | 0.429 | 0.537 | 1.003 | 2.305
| Wind-Offshore | [TWh]
| Ø Kosten Wind-Offshore | [€/kWh]
| PV | [GW] | 17.944 | 25.429 | 33.033 | 36.337 | 38.236
| PV | [TWh] | 11.729 | 19.599 | 26.38 | 31.01 | 34.93
| Ø Kosten PV - Dachflächen | [€/kWh]
| Ø Kosten PV - Freiflächen | [€/kWh]
| Strom aus konv. Kraftwerke, netto (inkl. KWK) | [TWh] | 501.483 | 463.7261 | 460.661 | 454.639 | 426.22
| Strom Import/Export | [TWh] | -17.707 | -6.271 | -23.089 | -33.797 | -35.5
Speichertechnologien
| Batterien (stationär) | [GW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Batterien (stationär) - Speicherkapazität | [GWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø Kosten Batterien (stationär) | [€/kWh]
| PtG (in Dtl) | [GW]
| PtG (in Dtl) Stromverbrauch | [TWh]
| Ø Kosten PtG | [€/kW]
| PtL (in Dtl) | [GW]
| PtL (in Dtl) Stromverbrauch | [TWh]
| Ø Kosten PtL | [€/kW] | 106.2447 | 110.1032 | 113.8709 | 127.2238 | 132.033
|  |  | 311.2844 | 308.4146 | 269.3264 | 293.4169 | 281.7525
Gesamtes Energiesystem |  |  | 1014.3792 | 1000.1894 | 855.7042 | 929.0772 | 882.276
| Biomasse Primärenergie (inkl.Import - 2010 157 PJ) | [TWh] | 2010: 328.0556; 2013: 305
| Biomasse Endenergie | [TWh] | 2010: 165.1034; 2013: 153.5
| PtX-Import (PtG, PtL, H2) | [TWh]
| Gesamt THG-Emissionen (energetisch) | [Mio. t CO2-Äqui] | 801.4205 | 781.217 | 787.8972 | 806.4083 | 762.3384
| Gesamt THG-Emissionen (nicht energetisch) ohne LULUCF | [Mio. t CO2-Äqui] | 139.6282 | 140.6225 | 138.5071 | 138.8188 | 139.5759
| CCS - vermiedene CO2-Emissionen | [Mio. t CO2-Äqui]
| CCS - vermiedene CO2-Emissionen | [Mio. t CO2-Äqui]
| THG-Emission intern.Verkehr | [Mio. t CO2-Äqui] | 32.5029 | 31.2115 | 32.5357 | 32.2598 | 31.2866
| Gutschrift Emissionen PtG-Biogas | [Mio. t CO2-Äqui]
| LULUCF |  | 17.3 | 18.67 | 18.3964 | 18.1228 | 17.8492
- LULUCF CO2
- LULUCF nicht CO2
| Kyoto-Ziel | 1251.5782
Differenz Emissionen | Diffuse Emissionen aus Brennstoffen / Fugitive Emissions from Fuels |  | 11.2967 | 11.2626 | 12.143 | 11.6765 | 10.5118

## Sensitivitätsrechnungen 2030
Einführung
Die Sensitivitätsrechnungen zur Erreichbarkeit des Klimaziels im Jahr 2030 wurden mittels des Modells SCOPE des Fraunhofer IWES durchgeführt, welches für die Forschungsfrage adaptiert wurde.
Eine genrelle Modellbeschreibung findet sich hier: http://www.energiesystemtechnik.iwes.fraunhofer.de/content/dam/iwes-neu/energiesystemtechnik/de/Dokumente/Broschueren/2015_F_SCOPE_web.pdf
Die Szenariorechnungen 2030 entsprechen nicht direkt den Ergebnissen der Studie "Interaktion EE-Strom-Wärme-Verkehr" (ISWV) und weisen teilweise Abweichungen zu den Rahmendaten auf.
Direkt berücksichtigte Verbrauchssektoren |  |  | (alle anderen Verbräuche des Gesamtenergieversorgungssytems werden bilanziert und auf Emissionen bezogen von dem noch erlaubten Emissionsbuget abgezogen)
Herkömlicher Stromverbrauch, elektrische Verfahren Industrieprozesswärme und Netzverluste
Industrie und Gewerbeprozesswärme 100 - 500°C (Dampf und Thermoöl)
Industriewärme < 100°C (Warmwasser - Prozesswärme, Raumwärme)
Straßenverkehrsnachfrage Pkw und LNF
Straßenverkehrsnachfrage SNF
Gebäude - Niedertemperaturwärme (Trinkwarmwasser und Raumwärme) im Bereich Haushalte und Gewerbe
Gebäudeklassifikation - Niedertemperaturwärme im Bereich Haushalte und Gewerbe
|  | Neubau | Einfamilienhäuser Bestand |  |  | Mehrfamilienhäuser Bestand |  |  | Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
| Bezeichung | EFH0 | EFH1 | EFH2 | EFH3 | MFH1 | MFH2 | MFH3 | GHD0 | GHD1 | GHD2 | GHD3 | GHD4
| Klasse | Neubau (EFH/MFH) | EFH bis 1979 | EFH 1979-1994 | EFH 1995-2009 | MFH bis 1979 | MFH 1979-1994 | MFH 1995-2009 | Neubau GHD | Büroähnliche Betriebe | Handel, Textil, Bekleidung, Spedition | Beherbergung, Gaststätten, Heime | Krankenhäuser, Schulen, Bäder
| Sanierung | EnEV 2009/KfW 70/KfW 55 | ganz saniert + Einsatz NH | ganz saniert + Einsatz NH | EnEV 2009 Standard+FBH | ganz saniert + Einsatz NH | ganz saniert + Einsatz NH | EnEV 2009 Standard+FBH | EnEV 2009/KfW 70/KfW 55 | Tiefere energ. Sanierung Mind. EnEV 2009 + NH/Teils FBH + Sanierungsquote 2 %
Charakterisierung der Anlagen
Bestandskraftwerke | bar: Neubau EFH0 to Einfamilienhäuser Bestand EFH3
Kondensationskraftwerke
Braunkohle-DKW
Steinkohle-DKW
Erdgas-GuD
Erdgas-DKW
Ergas-GT
KWK-Entnahmekondensationskraftwerke in Kombination mit PtH (Elektrodenkessel)
|  |  | siehe oben | Industrie-Prozesswärme
|  |  | siehe oben | Fernwärme
KWK-Gegendruckkraftwerke in Kombination mit PtH (Elektrodenkessel)
|  |  | siehe oben | Industrie-Prozesswärme
|  |  | siehe oben | Fernwärme
Biogasanlagen
flexible Anlagen, doppelte BHKW-Leistung, 4000 VLS, 12 h Gasspeicher
unflexible Grundlasterzeugung
unflexibles Biogas, feste Biomasse, Klärgas
Deponiegas
Gichtgas, Konvertergas
Müll-HKW
Optionaler Neubau von Kraftwerken | bar: Neubau EFH0 to Einfamilienhäuser Bestand EFH3
Kondensationskraftwerke
|  |  | Erdgas-GuD | 62% Wirkungsgrad, 900 €/kW
|  |  | Ergas-GT | 46% Wirkungsgrad, 400 €/kW
Industrie < 100°C
|  |  | Erdgas-GuD (Entnahmekond.) | ohne Solarthermie | 56% Wirkungsgrad, SKZ 1,5, SVZ 0,15, 1.200 €/kW zzgl. Gaskessel, Elektrodenkessel, Speicher
|  |  | Erdgas-GuD | mit Solarthermie | zzgl. 200 €/kW_th und Solarer Speicher
|  |  | Groß-WP | ohne Solarthermie | JAZ 3,4 , 1.760 €/kW_el
|  |  | Groß-WP | mit Solarthermie | zzgl. 200 €/kW_th und Solarer Speicher
|  |  | Gas+Elektroden-Kessel |  | 90% Gas, 99% Strom, 60 + 100 €/kW
Industrie 100 - 500 °C
|  |  | Erdgas-GuD (Entnahmekond.) |  | 56% Wirkungsgrad, SKZ 1,05, SVZ 0,3, 1.200 €/kW zzgl. Gaskessel, Elektrodenkessel, Speicher
|  |  | Erdgas-GT mit AHK |  | 42% Wirkungsgrad, 600 €/kW zzgl. Gaskessel, Elektrodenkessel, Speicher
|  |  | Gas+Elektroden-Kessel |  | 90% Gas, 99% Strom, 60 + 100 €/kW
Gebäudewärme
|  |  | Erdgas-GuD (Entnahmekond.) |  | 56% Wirkungsgrad, SKZ 1,5, SVZ 0,15, 1.200 €/kW zzgl. Gaskessel, Elektrodenkessel, Speicher, zzgl. Wärmenetz und Wärmenetzverluste
|  |  | Erdgas-GuD (Entnahmekond.) | mit Groß-WP | JAZ 2,5, zzgl. 1760 €/kW_el
|  |  | Erdgas-GuD (Entnahmekond.) | mit Solarthermie | zzgl. 200 €/kW_th und Solarer Speicher
|  |  | BHKW |  | 33% Wirkungsgrad, SKZ 0,52, 1.600 €/kW zzgl. Gaskessel, Elektrodenkessel, Speicher
|  |  | Brennstoffzelle |  | 60% Wirkungsgrad, SKZ 3, 1.600 €/kW zzgl. Gaskessel, Elektrodenkessel, Speicher
|  |  | Sole-WP |  | JAZ von 3,0 bis 4,7 je nach Gebäudetyp, 5.522 €/kW_el (EFH), 3.981 €/kW_el (MFH/GHD)
|  |  | Luft-WP |  | JAZ von 2,4 bis 3,5 je nach Gebäudetyp, 3.722 €/kW_el (EFH), 2.368 €/kW_el (MFH/GHD)
|  |  | Luft-WP | bivalent mit Gas | JAZ 3, 2.370 €/kW_el zzgl. 640 €/kW_th
|  |  | Gas-Brennwertkessel |  | 100%, 640 €/kW_th
EE-Erzeugung
|  |  | Windkraft-Offshore |  | 2.800 €/kW
Windkraft-Onshore
|  |  |  | Schwachwind | 1.600 €/kW
|  |  |  | Mittlere Typ | 1.390 €/kW
|  |  |  | Starktwind | 1.270 €/kW
|  |  | PV 50%-Freifläche, 50%-Dachfläche fest gekopellt |  | 740 €/kW
Speicher
|  |  | Power-to-Gas |  | 60%, 1.800 €/kW
|  |  | Batteriespeicher |  | 82%, 705 €/kW bei Verhältnis Leistung/Arbeit von 6 Stunden
Weitere Annahmen
| Brennstoffpreise €_2010/MWh | Einfamilienhäuser Bestand EFH1: in 2030; Mehrfamilienhäuser Bestand MFH1: Basis NEP 2016 (Entwurf vom Jan 2016)
|  |  | Öl | 55.1
|  |  | Gas | 29.2
|  |  | Steinkohle | 9.1
|  |  | Braunkohle | 1.5
| CO2-Preis [€/t] | Einfamilienhäuser Bestand EFH1: in 2030; Mehrfamilienhäuser Bestand MFH1: wird modellendogen ermittelt
|  |  |  | CO2-Preis global | CO2 Preis - Non-ETS
|  |  | Basis KK | 115.7627 | 110.6294
|  |  | Basis KK + Gas | 86.4989 | 122.041
|  |  | Daemm- | 119.6723 | 130.6094
|  |  | EMob- | 115.9081 | 134.6142
|  |  | Flex- | 116.8483 | 153.8213
|  | Stromexport in 2030 | 32 TWh |  |  | wird im Modell vorgelagert in europäischer Strommarktsimulation vom IWES ermittelt
Emissionen [Mio. t CO2-Äquivalent] | bar: Neubau EFH0 to Einfamilienhäuser Bestand EFH3
|  |  | 1990 | 2005 | 2030
|  | Gesamtemissionen nach Kyoto-Erfassung | 1251.5782 |  | 563.2102 | --> 55% THG 2030
|  | - ETS |  |  | 270.8182
|  | - Nicht-ETS |  |  | 292.392 | --> EU-Ziel für DE -38% gegenüber 2005
|  | nicht Kyoto - Internationaler Flugverkehr (Tanken in DE) | 12.1 | 23.3
|  | nicht Kyoto - Internationaler Schiffsverkehr (Tanken in DE) | 8 | 8 |  | ist unterrepräsentiert
|  | Gesamt THG-Emissionen (nicht energetisch) |  | 159.8454 | 117.9282
|  | Gesamt THG-Emissionen (energetisch) |  | 831.6848 | 445.282
|  | - Nationaler Flugverkehr | 2.2 | 2.1 | 1.7688
|  | - Binnenschifffahrt |  |  | 0.8576
|  | - Schiene |  |  | 0.9648
|  | - Wärmeerzeugung in Raffinerien |  |  | 8.96
|  | - Verkehr Bauwirtschaft |  |  | 2.2
|  | - PipelineVerdichter |  |  | 0.5
|  | - Diffuse Emissionen aus Brennstoffe |  |  | 5.7
|  | - Müll |  |  | 18.1
|  | - Industrie Verfahren - Gas |  |  | 21.3494
|  | - Industrie Verfahren - Öl |  |  | 4.0176
|  | - Industrie Verfahren - Öl |  |  | 17.42

## A2 & A13 Dekarb-Optionen
Dekarbonisierungs-Optionen am Beispiel einer 40-prozentigen Verringerung des Endenergieverbrauchs an Wärme bei Gebäuden in TWh pro Jahr
| Energie- verbrauch 2008 | Energie- verbrauch 2050 | Erneuerbare Wärme und WP-Strom | Wärme- netze
Wert | 869
Maximum |  | 521 | 447 | 271
Minimum |  | 348 | 197 | 74
Daten aus Arbeitsblatt "Diagrammdaten_Zeitreihen"

## A3 & A19 Wärmenetze
Anteil von Wärmenetzen am Endenergiebedarf der Gebäude in %
|  |  | Minimum | Maximum
2012 |  |  | 9.555% | 9.555%
2013 |  |  | 9.823% | 9.823%
2014 |  |  | 10.05% | 10.05%
2030 | Trend |  | 12.76% | 15.01%
| Klimaziel * | -80% | 9.23% | 15.39%
|  | -95% | 13.03% | 15.82%
2050 | Trend |  | 11.06% | 11.06%
| Klimaziel * | -80% | 13.99% | 20.68%
|  | -95% | 20.53% | 22.95%

## A4 WP-Lücke
Anzahl der Wärmepumpen im Szenarienvergleich in Millionen und Wärmepumpenlücke
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2050
Historisch |  | 0.37773 | 0.43302 | 0.49077 | 0.54868 | 0.60434 | 0.65906
Klimaziel -95% - | ISWV-95 | 2015: 0.65906; 2030: 8.0703; 2050: 16.8848
Klimaziel -95% - | KSz-95 | 2030: 5.791; 2050: 13.63
Klimaziel -80% - | ISWV-83 | 2015: 0.65906; 2030: 4.9375; 2050: 12.5481
Klimaziel -80% - | ISE-85 | 2030: 7.56; 2050: 15.5
Klimaziel -80% - | KSz-80 | 2030: 3.6096; 2050: 9.8562
Trend - | ERP | 2030: 2.6506
Trend - | UBA-PB | 2030: 1.6107
Trend - | KSz-AMS
Trend - | BWP-BP | 2030: 1.6066

## A5 & A24 hohes WP-Niveau 2030
Anzahl Wärmepumpen in den ISWV-Szenarien in Millionen
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historisch |  | 2010: 0.37773; 2011: 0.43302; 2012: 0.49077; 2013: 0.54868; 2014: 0.60434; 2015: 0.65906
Klimaziel -95% - | ISWV-95 | [5 empty] | 0.65906 | 0.74265 | 0.96721 | 1.308 | 1.6869 | 2.3513 | 2.8119 | 3.349 | 3.8819 | 4.5037 | 5.1377 | 5.5411 | 6.1763 | 6.9322 | 7.6321 | 8.0703 | 8.4407 | 8.8172 | 9.2557 | 9.6209 | 9.9723 | 10.6513 | 11.6278 | 12.5816 | 13.5086 | 14.305 | 14.95 | 15.21 | 15.5404 | 15.8684 | 16.1503 | 16.3708 | 16.5536 | 16.6421 | 16.6866 | 16.8848
Klimaziel -80% - | ISWV-83 | [5 empty] | 0.65906 | 0.72265 | 0.84721 | 1.1927 | 1.475 | 1.8492 | 2.3208 | 2.6427 | 2.9535 | 3.2077 | 3.5497 | 3.7373 | 3.8699 | 4.2691 | 4.5675 | 4.9375 | 5.2681 | 5.5485 | 5.8937 | 6.1682 | 6.431 | 7.0126 | 8.0297 | 8.915 | 9.8086 | 10.5045 | 11.0707 | 11.3368 | 11.5848 | 11.8325 | 12.0334 | 12.1788 | 12.1672 | 12.1884 | 12.1409 | 12.5481

## A6, 42 Sensi-Übersicht
Sensitivitätsrechnung mit Anzahl installierter Wärmepumpen in 2030 und Leistung und Energie für Wärmepumpen*
| Bestand | Neubau | Summe
Basis KK | 2.6938 | 1.2418 | 3.9356
Basis KK+Gas | 2.3481 | 1.2418 | 3.5899
Dämm- | 3.0373 | 1.2418 | 4.2791
Emob- | 3.7927 | 1.2418 | 5.0345
Flex- | 1.6137 | 1.2418 | 2.8555
| Basisszenarien |  | Sensitivitäten
Varianten 2030 | Basis KK | Basis KK+Gas | Dämm- | EMob- | Flex-
Annahmen | Kohle-konsenspfad (18,5 GW Kohle-Kraftwerke) | Kohle-konsenspfad + Brennstoff-wechsel von Kohle auf Gas | geringerer Dämmstandard | Geringerer Anteil von E-Mobilität | Keine dezentrale Flexibilität bei Wärmepumpen und Elektroautos**
Höchste abgerufene Leistung durch Wärmepumpen [GW] | 16.924 | 10.7945 | 19.8059 | 20.7272 | 9.6391
Verbrauchte Energiemenge durch Wärmepumpen [TWh] | 35.5427 | 21.8823 | 41.7061 | 43.1133 | 15.5457

## A7 Wärmemix
Gebäudewärme-Mix 2015 und 2030 mit zwei verschiedenen Ambitionsniveaus für Wärmepumpen als Anteile am Wärmeverbrauch in Prozent
| EMob- | 6 Mio. WP |  | 2015
Wärmenetze (ohne biogene Nahwärmenetze) | 111.1582 | 111.1582 | Wärmenetze | 62.1319
Wärmepumpen | 117.9248 | 141.5098 | Wärmepumpen | 6.3
Gaskessel | 216.5175 | 204.7251 | Gaskessel | 331.9185
Ölkessel | 46.3 | 34.5075 | Ölkessel | 183.9148
Biomasse (inkl. KWK) | 55.0039 | 55.0039 | Biomasse + sonstiges | 146.1739
Summe | 546.9045 | 546.9045 | Summe | 730.439

## A8, 45 Stromverbrauch
Erneuerbare Energien-Anteil am Bruttostromverbrauch in Prozent
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
EE-Anteil am Bruttostrom-verbrauch | 16.9% | 20.3% | 23.5% | 25.1% | 27.3% | 31.5% | 32.3%
Ziele gemäß EEG 2017 max | [15 empty] | 45% | [9 empty] | 60%
Ziele gemäß EEG 2017 min. | [15 empty] | 40% | [9 empty] | 55%
Ziele gemäß EEG 2017 | [15 empty] | 5% | [9 empty] | 5%
Ziel-Interpolation max | [16 empty] | 46.5% | 48% | 49.5% | 51% | 52.5% | 54% | 55.5% | 57% | 58.5%
Ziel-Interpolation min | [16 empty] | 41.5% | 43% | 44.5% | 46% | 47.5% | 49% | 50.5% | 52% | 53.5%
kostenoptimaler Erneuerbare-Energien-Anteil zur Klimazielerreichung 2030 * | [20 empty] | 57.8%
kostenoptimaler Erneuerbare-Energien-Anteil zur Klimazielerreichung 2030 * | [20 empty] | 4.428%

## A10 Emission
Emissionsbudget in Deutschland
[Mio. t CO2 - Äqui.] | Historisch |  |  |  |  | Ziel
[7 empty] | 2030 | 2050
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | -55% | -80% | -95%
Strom | 315 | 315 | 326 | 327 | 308
Gebäudewärme | 153.2277 | 132.8129 | 135.4185 | 144.758 | 123.6572
Industrie | 167.6909 | 165.7819 | 159.4849 | 163.7563 | 159.0393
Verkehr (national) | 154.2052 | 156.3597 | 154.8508 | 159.2175 | 161.1301
Nichtenergetische Emissionen | 139.6282 | 140.6225 | 138.5071 | 138.8188 | 139.5759 |  | 116.3186 | 62.5789 | 62.5789
LULUCF | -16.3234 | -15.6668 | -14.4752 | -14.3172 | -14.9766
internationaler Verkehr | 32.5029 | 31.2115 | 32.5357 | 32.2598 | 31.2866 |  | 40 | 40 | 40
Energiesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 446.8916 | 187.7367 | 0
THG-Ziel nach Kyoto-Bilanzierung | [6 empty] | 563.2102 | 250.3156 | 62.5789

## A11 StatusQuoGebäude
Gebäudewärme-Endenergieverbrauch 2010 bis 2015 in Terawattstunden pro Jahr
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Summe (real) | 858.1184 | 726.1035 | 747.9391 | 816.0993 | 702.6769 | 729.1546
Summe (temperaturbereinigt) | 803.3 | 795.4 | 787.5 | 779.6 | 771.7 | 763.8
Haushalte-Raumwärme | 549.4411 | 433.1239 | 459.9872 | 489.8419 | 410.5838 | 438.8719
Haushalte-Warmwasser | 90.1185 | 105.9026 | 104.0993 | 110.7046 | 100.4951 | 102.264
GHD-Raumwärme | 198.009 | 166.7899 | 163.0392 | 192.5016 | 171.1086 | 166.9805
GHD-Warmwasser | 20.5497 | 20.2872 | 20.8135 | 23.0512 | 20.4895 | 21.0382

## A12 AnzahlHeizung
Anzahl der Heizungsanlagen: Bestandsgebäude (links) versus Neubaugebäude seit 2010 (rechts) in Millionen
Neubau | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Gas-Kessel | 0.050091 | 0.10458 | 0.15871 | 0.21363 | 0.27231 | 0.32761
Öl-Kessel | 0.0035085 | 0.0072165 | 0.01061 | 0.013808 | 0.01698 | 0.019369
Biomasse-Kessel | 0.0052501 | 0.010814 | 0.017066 | 0.023657 | 0.030196 | 0.035245
Strom direkt, Wärmerückgewinnung | 0.0017237 | 0.0037344 | 0.0048144 | 0.0060214 | 0.0072589 | 0.0084477
Blockheizkraftwerk | 0.0013752 | 0.0031572 | 0.005418 | 0.0082176 | 0.011136 | 0.012646
Luftwärmepumpe | 0.018582 | 0.042462 | 0.069742 | 0.098642 | 0.12626 | 0.15246
Erdwärmepumpe | 0.011449 | 0.022817 | 0.033395 | 0.04293 | 0.050782 | 0.058233
Fernwärme | 0.0059531 | 0.013322 | 0.021729 | 0.030866 | 0.041087 | 0.051016
Bestandsgebädue | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Gas-Kessel | 11.1348 | 11.072 | 11.0529 | 10.9511 | 10.9432 | 10.8614
Öl-Kessel | 7.026 | 7.0142 | 6.9949 | 6.8676 | 6.7054 | 6.5957
Biomasse-Kessel | 1.0719 | 1.1055 | 1.141 | 1.1776 | 1.216 | 1.2559
Strom direkt | 0.44768 | 0.45176 | 0.4556 | 0.45948 | 0.4634 | 0.46733
Blockheizkraftwerk | 0.008524 | 0.012088 | 0.01661 | 0.022209 | 0.028046 | 0.031066
Luftwärmepumpe | 0.13154 | 0.13969 | 0.14889 | 0.15836 | 0.16946 | 0.18271
Erdwärmepumpe | 0.21616 | 0.22805 | 0.23874 | 0.24875 | 0.25784 | 0.26566
Fernwärme | 1.2032 | 1.2532 | 1.1975 | 1.1376 | 1.0774 | 1.0196

## A14 Dekarb-Opt. details
Dekarbonisierungsoptionen bei Gebäuden und objektnahe Erneuerbaren-Potenziale in Terawattstunden pro Jahr
| Energie- verbrauch 2008 | Energie- verbrauch 2050 | Max. | Min.
Sonstiges | 869 | 347.6
Fernwärme |  |  |  |  | 74.2571
Wärmepumpenstrom |  |  |  |  | 53.1429
173.8
Umweltwärme |  |  | 186 | 58 | 186
Biomasse |  |  | 139 | 69 | 139
Solarthermie |  |  | 69 | 53 | 69
Ergebnis | 869 | 521.4 | 394 | 180 | 521.4
Wärmepumpenstrom |  |  | 53.1429 | 16.5714
Daten aus Arbeitsblatt "Diagrammdaten_Zeitreihen"

## A15 Industrie
Industriewärme-Endenergieverbrauch 2010 bis 2014 in Terawattstunden pro Jahr
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Mineralöl | 33.3333 | 28.0833 | 26.8063 | 32.7448 | 32.2524
Gase (fossil) | 251.3889 | 252.8889 | 246.2545 | 242.2718 | 238.2335
Strom | 42.1389 | 42.1667 | 42.245 | 41.1279 | 40.4227
Fernwärme | 40.5278 | 47.0833 | 58.7179 | 57.0451 | 56.0905
Kohlen | 110.5556 | 113.0833 | 110.3838 | 107.4396 | 105.6579
Erneuerbare | 38.8333 | 33 | 23.1771 | 23.1779 | 22.8038
Sonstige | 20.6389 | 27.5556 | 22.8178 | 20.9499 | 20.6189
Raumwärme | 60.5 | 62.2778 | 61.4167 | 61.9167 | 60.8889
Warmwasser | 6.6389 | 6.6111 | 6.4722 | 6.4722 | 6.3611
<100°C | 48.7132 | 49.2024 | 47.9076 | 47.2745 | 46.4977
100-200°C | 81.5998 | 82.4191 | 80.2502 | 79.1899 | 77.8885
200-500°C | 43.9858 | 44.4274 | 43.2583 | 42.6867 | 41.9852
500-1000°C | 109.7589 | 110.861 | 107.9436 | 106.5173 | 104.7669
1000-1500°C | 156.8278 | 158.4025 | 154.234 | 152.1961 | 149.695
>1500°C | 29.3924 | 29.6875 | 28.9062 | 28.5243 | 28.0556

## A16 Strom_IWES_2050
Stromerzeugung und -verbrauch in einem Minus-83-Prozent- und einem Minus-95-Prozent-Zielszenario für 2050
| 2010 | -83% Szenario |  | -95% Szenario
| Verbraucher | Erzeugung | Verbraucher | Erzeugung | Verbraucher
EE-Abregelung |  | 11.2956 |  | 13.6593
Netto-Import |  | 20.201 |  | 57
KWK |  | 63.9387 |  | 20.8297
GuD |  | 11.1192 |  | 13.3123
GT |  | 1.4885 |  | 2.502
Müll-HWK, Klärgas |  | 10 |  | 8.6
Laufwasser |  | 24.157 |  | 24.157
Wind-Onshore |  | 312.9512 |  | 395.0259
Wind-Offshore |  | 159.5421 |  | 201.0029
PV |  | 189.5013 |  | 294.7209
Herkömml. Verbrauch | 497.6556 |  | 414.7333 |  | 378
Power-to-Gas |  |  | 31.0703 |  | 108.3541
Power-to-Heat / Industrie-WP | 40.4444 |  | 119.7387 |  | 131.5211
Wärmepumpen | 2.5 |  | 58.6975 |  | 75.6467
Klimatisierung |  |  | 12.3472 |  | 14.2827
E-Pkw |  |  | 66.4508 |  | 104.2835
Oberleitungs-Lkw |  |  | 44.4574 |  | 52.8293
Speicherverluste | 2.15 |  | 5.6434 |  | 6.0461
Netto-Export |  |  | 0 |  | 0
Netzverluste | 28 |  | 39.7604 |  | 40
Power-to-Liquid |  |  | 0 |  | 106.2148

## A17 Emissionsübersicht
Szenarienvergleich: Entwicklung der Treibhausgasemissionen in den Energiesektoren in Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten pro Jahr
| Historisch |  |  |  |  | 2030 | [7 empty] | 2050
[6 empty] | Trend |  |  | Klimaziel * -80% |  |  | Klimaziel * -95% |  | Trend |  |  | Klimaziel * -80% |  |  | Klimaziel * -95%
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ERP | UBA PB | KSz AMS | ISWV 83 | ISE 85 | KSz 80 | ISWV 95 | KSz 95 | ERP | UBA PB | KSz AMS | ISWV 83 | ISE 85 | KSz 80 | ISWV 95 | KSz 95
Stromerzeugung | 315 | 315 | 326 | 327 | 308 | 216 | 219.2057 | 254.3176 | 154.7548 | 170.7573 | 141.1564 | 102.5635 | 87.2441 | 86 |  | 151.7423 | 15.6476 | 23.9563 | 35.8146 | 0 | 6.3675
Wärme (Wohngebäude + Gewerbe, Handel, Dienstleistungen) | 153.2277 | 132.8129 | 135.4185 | 144.758 | 123.6572 | 99.3993 | 113.616 | 101.6348 | 72.4221 | 75.7186 | 90.6946 | 66.9999 | 61.8583 | 70.9515 |  | 39.4291 | 7.1251 | 17.3109 | 23.0875 | 0 | 11.1099
Industrie (nur energetisch) | 167.6909 | 165.7819 | 159.4849 | 163.7563 | 159.0393 | 122.0266 | 109.702 | 100.9158 | 77.7512 | 69.1374 | 88.6353 | 68.4074 | 63.8276 | 93.8245 |  | 83.45 | 28.5619 | 35.8904 | 29.5899 | 0 | 18.2953
Verkehr (national) | 154.2052 | 156.3597 | 154.8508 | 159.2175 | 161.1301 | 115 | 128.8367 | 110.3642 | 122.1143 | 138.9271 | 92.9776 | 91.1879 | 86.551 | 86 |  | 86.1573 | 37.0115 | 47.9258 | 30.0567 | 0 | 2.5378
Nichtenergetische Emissionen | 139.6282 | 140.6225 | 138.5071 | 138.8188 | 139.5759 | 136.3735 | 131.9453 | 136.3735 | 117.9282 | 116.3186 | 116.3186 | 83.0543 | 99.0087 | 130.8415 |  | 130.8415 | 76.4 | 93.6122 | 93.6122 | 54 | 45.8824
LULUCF | -16.3234 | -15.6668 | -14.4752 | -14.3172 | -14.9766 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13.4718 | 0 | -1.2 | 13.4718 | -29.7 | 0 |  | 14.7 | 8 | 0 | 1.3 | 8 | -23
Internationaler Verkehr | 32.5029 | 31.2115 | 32.5357 | 32.2598 | 31.2866 | 0 | 43.6317 | 47.0256 | 35.1495 | 24.7572 | 41.0648 | 35.1495 | 40.4612 | 0 |  | 52.2549 | 40.3 | 19.7089 | 35.6007 | 0 | 38.1672
CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0483 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7816
Treibhausgas-Ziel 2030 nach Kyoto-Bilanzierung | [5 empty] | 563.2102 | 563.2102 | 563.2102 | 563.2102 | 563.2102 | 563.2102 | 563.2102 | 563.2102
Treibhausgas-Ziel 2050 nach Kyoto-Bilanzierung | [13 empty] | 250.3156 |  | 250.3156 | 250.3156 | 250.3156 | 250.3156 | 62.5789 | 62.5789

## A18 Wärme
Szenarienvergleich: Gebäudewärmeverbrauch Endenergie in Terawattstunden pro Jahr
TWh / Jahr |  |  | Minimum | Maximum
2008 |  |  | 857.3837 | 857.3837
2011 |  |  | 795.4 | 795.4
2012 |  |  | 787.5 | 787.5
2030 | Trend |  | 632 | 683.0556
| Klimaziel * | -80% | 547.1381 | 706
|  | -95% | 486.7099 | 547.1381
2050 | Trend |  | 565.2778 | 565.2778
| Klimaziel * | -80% | 352.6021 | 521
|  | -95% | 290.7479 | 384.5255

## A20 AnzahlWP
Szenarienvergleich: Anzahl installierter Wärmepumpen in Deutschland in Millionen
|  |  | Minimum | Maximum
2013 |  |  | 0.54868 | 0.54868
2014 |  |  | 0.60434 | 0.60434
2015 |  |  | 0.65906 | 0.65906
2030 | Trend |  | 1.6066 | 2.6506
| Klimaziel * | -80% | 3.6096 | 7.56
|  | -95% | 5.791 | 8.0703
2050 | Trend |  | 3.8808 | 3.8808
| Klimaziel * | -80% | 9.8562 | 15.5
|  | -95% | 13.63 | 16.8848
Szenarien |  |  |  | 2030 | 2050
Klimaziel -95% - |  | ISWV-95 |  | 8.0703 | 16.8848
|  | KSz-95 |  | 5.791 | 13.63
Klimaziel -80% - |  | ISE-85 |  | 7.56 | 15.5
|  | ISWV-83 |  | 4.9375 | 12.5481
|  | KSz-80 |  | 3.6096 | 9.8562
Trend - |  | ERP |  | 2.6506 | 3.8808
|  | UBA-PB |  | 1.6107
|  | BWP-BP |  | 1.6066

## A21 WPDurchdringung
Szenarienvergleich: Durchdringung von Wärmepumpen
|  | 2015 | 2030 | [7 empty] | 2050
|  |  | Trend |  |  | Klimaziel -80% |  |  | Klimaziel -95% |  | Trend |  |  | Klimaziel -80% |  |  | Klimaziel -95%
|  |  | ERP | UBA PB | BWP BP | KSz 80 | ISWV 83 | ISE 85 | ISWV 95 | KSz 95 | ERP | UBA PB | BWP BP | KSz 80 | ISWV 83 | ISE 85 | ISWV 95 | KSz 95
| Luft-Wasser | 0.34 | 1.3253 | 0.80536 | 1.0905 | 0.97741 | 2.0088 | 7.18 | 3.2619 | 1.2493 | 1.9404 |  |  | 3.038 | 4.7588 | 7.97 | 6.4935 | 4.5556
| Sole-Wasser | 0.33 | 1.3253 | 0.80536 | 0.51607 | 2.6322 | 2.9287 | 0.38 | 4.8084 | 4.5417 | 1.9404 |  |  | 6.8182 | 7.7893 | 7.53 | 10.3914 | 9.0744
Bestand Wärmepumpen [Mio.] | Summe aus Luft-Wasser und Sole-Wasser | 0.67 | 2.6506 | 1.6107 | 1.6066 | 3.6096 | 4.9375 | 7.56 | 8.0703 | 5.791 | 3.8808 | 0 | 0 | 9.8562 | 12.5481 | 15.5 | 16.8848 | 13.63
Anteil Wärme- pumpen am Gesamt- markt (Endenergieverbrauch) [%] | Luft-Wasser | 1.362% |  | 1.894% | 3.313% | 3.608% | 8.209% | 28% | 12% | 4.912% | 8.71% |  |  | 11.81% | 20.26% | 30% | 25.84% | 18.27%
| Sole-Wasser | 1.522% |  | 1.894% | 1.733% | 9.57% | 12.84% | 1% | 18.53% | 17.55% | 8.71% |  |  | 26.72% | 32.66% | 28% | 41.13% | 36.11%
|  |  | 2030 | [8 empty] | 2050
|  |  | Trend |  |  |  | Klimaziel -80% |  | Klimaziel -95% |  | Trend |  |  |  | Klimaziel -80% |  | Klimaziel -95%
|  |  | ERP | UBA PB | BWP BP | KSz 80 | ISWV 83 | ISE 85 | ISWV 95 | KSz 95 | ERP | UBA PB | BWP BP | KSz 80 | ISWV 83 | ISE 85 | ISWV 95 | KSz 95
Anteil Wärmepumpen am Gesamtmarkt (Endenergieverbrauch) [%] | Neubau | 0.3137 | 0.39 | 0.17366 | 0.421 | 0.60757 | 0.48327 |  | 0.49994 | 0.61444 | 0.425 |  |  | 0.66456 | 0.62501 |  | 0.66328 | 0.63015
| Bestand | 0.017157 | 0.09 | 0.030736 | 0.039 | 0.11706 | 0.19875 |  | 0.29683 | 0.21255 | 0.14 |  |  | 0.34725 | 0.52101 |  | 0.67029 | 0.53206

## A22 AltersstrukturHeizungen
Bestand der Öl- und Gaskessel in 2015 und Altersstruktur
Gesamt in Mio Kesseln
Im Jahr 2015
> 30 Jahre | 26 - 30 Jahre | 21-25 Jahre | <= 20 Jahre
1.1132 | 5.5505 | 1.0102 | 9.5852
Zusammensetzung > 25 Jahre
Öl-Brennwert | 0%
Öl-Niedertemp. | 43.69%
Öl-Konstanttemp. | 12.38%
Gas-Brennwert | 0%
Gas-Niedertemp. | 41.88%
Gas-Konstanttemp. | 2.041%
Zusammensetzung <= 25 Jahre
Öl-Brennwert | 18.73%
Öl-Niedertemperatur | 7.502%
Öl-Konstanttemperatur | 0%
Gas-Brennwert | 46.7%
Gas-Niedertemperatur | 19.27%
Gas-Konstanttemperatur | 7.802%

## A23 EntwicklungHeizungen
Entwicklung Absatzmarkt und Bestand Wärmeerzeuger im Beispielszenario ISWV 83
Absatz Heizungen im Neubau (ab 2010) in Tsd
Absatz Kessel | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Gas-Kessel | 50.0905 | 54.4901 | 54.1248 | 54.9204 | 58.6855 | 55.2977 | 51.6011 | 45.5344 | 36.6594 | 22.3608 | 13.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Öl-Kessel | 3.5085 | 3.708 | 3.3938 | 3.1976 | 3.1717 | 2.3894 | 1.7178 | 1.2452 | 0.91167 | 0.67556 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fernwärme | 5.9531 | 7.3693 | 8.407 | 9.137 | 10.221 | 9.9288 | 10.2847 | 10.6323 | 10.9659 | 11.2801 | 11.6612 | 11.0203 | 10.3963 | 9.788 | 9.194 | 8.613 | 8.0825 | 7.5997 | 7.1617 | 6.7656 | 6.4088 | 6.0908 | 5.8093 | 5.5624 | 5.3481 | 5.1644 | 4.8574 | 4.5767 | 4.3206 | 4.0875 | 3.8758 | 3.6843 | 3.5114 | 3.3559 | 3.2167 | 3.0926 | 2.9607 | 2.8417 | 2.7347 | 2.6387 | 2.5528
Strom direkt | 1.7237 | 2.0107 | 1.0801 | 1.207 | 1.2374 | 1.1888 | 1.1504 | 1.1118 | 1.0727 | 1.033 | 0.99838 | 0.36123 | 0.34531 | 0.32995 | 0.31513 | 0.30082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse-Kessel | 5.2501 | 6.5971 | 7.442 | 7.6815 | 7.6078 | 6.0132 | 5.393 | 4.8315 | 4.3229 | 3.8622 | 3.4715 | 0.64141 | 0.61953 | 0.59814 | 0.57723 | 0.51657 | 0.46203 | 0.413 | 0.36891 | 0.32928 | 0.29366 | 0.26189 | 0.23356 | 0.2083 | 0.18577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHKW | 2.4066 | 3.1185 | 3.9564 | 4.8993 | 5.1072 | 2.6432 | 8.5377 | 5.2997 | 6.0321 | 6.8937 | 7.909 | 2.4561 | 2.528 | 2.6008 | 2.6743 | 2.7483 | 2.8226 | 2.8967 | 2.9704 | 3.0432 | 3.1147 | 3.1914 | 3.2696 | 3.3494 | 3.4308 | 4.2174 | 5.5679 | 13.3094 | 15.2471 | 14.5882 | 14.4223 | 12.1928 | 14.0186 | 11.0455 | 10.8033 | 10.5875 | 10.4025 | 10.0585 | 7.6691 | 7.704 | 7.7363
Luftwärmepumpe | 18.582 | 23.88 | 27.28 | 28.9 | 27.617 | 26.205 | 24.0978 | 29.9049 | 34.8755 | 43.2751 | 28.6171 | 35.5448 | 34.7122 | 33.889 | 32.916 | 24.3284 | 23.3957 | 22.5513 | 21.7186 | 20.7023 | 13.7886 | 13.2605 | 12.756 | 12.2793 | 11.835 | 11.7547 | 52.1474 | 75.0992 | 79.1942 | 81.6541 | 83.2537 | 80.4539 | 74.3107 | 74.3958 | 73.6512 | 71.8848 | 51.1501 | 45.597 | 44.5742 | 43.504 | 42.3054
Erdwärmepumpe | 11.449 | 11.368 | 10.578 | 9.535 | 7.852 | 7.451 | 11.2863 | 14.0061 | 16.3341 | 20.2681 | 41.7102 | 51.486 | 50.6433 | 49.4505 | 48.0353 | 53.8682 | 52.3371 | 50.444 | 48.5837 | 46.9691 | 51.3329 | 49.4148 | 47.5974 | 45.8976 | 44.3332 | 44.8033 | 60.8605 | 123.7126 | 130.0207 | 130.2488 | 133.8689 | 131.525 | 125.63 | 113.8285 | 105.9983 | 90.3126 | 99.0121 | 85.0844 | 83.6038 | 82.2413 | 80.7072
Neubau gesamt | 30.031 | 35.248 | 37.858 | 38.435 | 35.469 | 33.656 | 35.3842 | 43.9109 | 51.2095 | 63.5432 | 70.3273 | 87.0309 | 85.3555 | 83.3395 | 80.9513 | 78.1966 | 75.7328 | 72.9954 | 70.3023 | 67.6714 | 65.1215 | 62.6753 | 60.3534 | 58.1768 | 56.1682 | 56.558 | 113.0079 | 198.8117 | 209.215 | 211.9029 | 217.1226 | 211.9789 | 199.9407 | 188.2243 | 179.6495 | 162.1974 | 150.1622 | 130.6813 | 128.178 | 125.7453 | 123.0126
Absatz Heizungen im Bestand in Tsd
Wärmepumpen ges | 55.3529 | 20.039 | 19.893 | 19.48 | 20.189 | 20.3257 | 28.2086 | 80.6466 | 294.2878 | 218.7392 | 303.8724 | 384.6163 | 236.5205 | 227.4745 | 173.21 | 263.7885 | 107.6237 | 42.3736 | 328.8903 | 230.7287 | 304.8992 | 267.9006 | 220.0319 | 287.0723 | 218.284 | 206.2408 | 519.3044 | 927.3155 | 798.4016 | 806.6704 | 606.976 | 485.2521 | 197.7398 | 240.0296 | 463.5352 | 356.4646 | 395.8206 | 338.4006 | 259.2697 | 189.9037 | 571.5054
Gas-Kessel | 396.2578 | 408.4539 | 437.0027 | 476.4306 | 460.9175 | 487.8523 | 92.9482 | 71.7477 | 213.2639 | 185.0602 | 160.4101 | 138.3295 | 117.2229 | 99.951 | 85.5182 | 89.8531 | 54.1697 | 44.8625 | 75.1223 | 55.6868 | 38.4303 | 23.27 | 9.0971 | 7.9301 | 6.9197 | 6.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Öl-Kessel | 92.6441 | 79.32 | 66.8602 | 64.0794 | 64.2473 | 73.4564 | 109.2823 | 88.341 | 124.4885 | 110.8885 | 146.4227 | 114.1694 | 89.6655 | 70.09 | 55.2596 | 58.816 | 15.8321 | 6.8478 | 5.9447 | 1.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fernwärme | 12.6845 | 10.8727 | 11.3187 | 14.6885 | 15.0977 | 20.9584 | 45.4315 | 28.1407 | 88.0441 | 73.5839 | 71.4935 | 64.1594 | 56.0689 | 49.9892 | 44.0336 | 41.0686 | 65.2581 | 40.9594 | 78.7883 | 68.5932 | 59.288 | 52.849 | 48.6488 | 42.1166 | 36.5141 | 31.7044 | 40.9662 | 89.6296 | 12.2816 | 7.2639 | 3.3407 | 3.1354 | 3.6335 | 3.7896 | 12.6966 | 30.6281 | 20.6272 | 11.2063 | 10.7674 | 6.6367 | 5.8484
Strom direkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse-Kessel | 13.8934 | 19.4098 | 22.0784 | 20.0031 | 28.8087 | 24.0771 | 92.9879 | 104.0155 | 111.6152 | 119.7873 | 127.5725 | 134.2106 | 144.231 | 153.9989 | 164.5653 | 175.9839 | 188.3108 | 202.6051 | 217.9278 | 234.3426 | 77.2723 | 78.6054 | 79.9163 | 81.1998 | 82.4498 | 83.6597 | 74.9787 | 82.0032 | 85.1031 | 89.4604 | 82.8163 | 93.3262 | 18.8397 | 84.9272 | 85.205 | 85.3459 | 85.5838 | 215.2363 | 95.7104 | 96.2879 | 96.7556
BHKW | 2.0628 | 2.673 | 3.3912 | 4.1994 | 4.3776 | 2.2656 | 8.9444 | 14.8563 | 3.9273 | 52.8644 | 34.1964 | 28.5784 | 28.2915 | 13.7318 | 7.8439 | 13.2887 | 4.6132 | 26.6519 | 12.3043 | 11.9091 | 25.0247 | 24.5393 | 24.0592 | 36.7744 | 22.9945 | 9.5787 | 12.1446 | 12.5472 | 13.0577 | 13.6577 | 26.0014 | 11.1971 | 17.6706 | 23.3759 | 12.2388 | 60.9656 | 42.092 | 29.3008 | 65.7428 | 54.9867 | 48.2642
Luft-Wasser-Wärmepumpen | 7.1272 | 8.146 | 9.201 | 9.47 | 11.103 | 13.1987 | 18.3974 | 34.1699 | 95.8586 | 72.5367 | 97.2388 | 178.8487 | 90.8988 | 88.1233 | 67.1776 | 102.2487 | 39.2117 | 5.1065 | 126.705 | 90.2914 | 121.0012 | 105.6271 | 86.7374 | 113.2273 | 85.933 | 81.6606 | 192.1341 | 369.683 | 314.7639 | 318.6705 | 239.8977 | 198.585 | 87.197 | 94.8456 | 162.6487 | 129.2963 | 135.5619 | 159.7979 | 102.1412 | 75.39 | 223.9936
Sole-Wasser-Wärmepumpen | 48.2258 | 11.893 | 10.692 | 10.01 | 9.086 | 7.127 | 9.8113 | 46.4767 | 198.4292 | 146.2025 | 206.6336 | 205.7676 | 145.6216 | 139.3511 | 106.0324 | 161.5398 | 68.412 | 37.2672 | 202.1853 | 140.4373 | 183.8979 | 162.2735 | 133.2945 | 173.845 | 132.351 | 124.5802 | 327.1703 | 557.6325 | 483.6377 | 487.9999 | 367.0783 | 286.6671 | 110.5428 | 145.184 | 300.8865 | 227.1683 | 260.2587 | 178.6027 | 157.1285 | 114.5137 | 347.5117
Installierte Heizungen im Neubau (ab 2010) in Tsd
Neubau Total ab 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Gas-Kessel | 0.050091 | 0.10458 | 0.15871 | 0.21363 | 0.27231 | 0.32761 | 0.37921 | 0.42474 | 0.4614 | 0.48376 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.49774 | 0.44765 | 0.39316 | 0.33904 | 0.28412 | 0.22543 | 0.17013 | 0.11853 | 0.072997 | 0.036337 | 0.013977 | -7.8217e-17 | -7.8217e-17 | -7.8217e-17 | -7.8217e-17 | -7.8217e-17
Öl-Kessel | 0.0035085 | 0.0072165 | 0.01061 | 0.013808 | 0.01698 | 0.019369 | 0.021087 | 0.022332 | 0.023244 | 0.023919 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.02443 | 0.020921 | 0.017213 | 0.013819 | 0.010622 | 0.0074502 | 0.0050607 | 0.003343 | 0.0020978 | 0.0011861 | 0.00051056 | 1.1937e-18 | 1.1937e-18 | 1.1937e-18 | 1.1937e-18 | 1.1937e-18
Fernwärme | 0.0059531 | 0.013322 | 0.021729 | 0.030866 | 0.041087 | 0.051016 | 0.061301 | 0.071933 | 0.082899 | 0.094179 | 0.10584 | 0.11686 | 0.12726 | 0.13705 | 0.14624 | 0.15485 | 0.16293 | 0.17053 | 0.1777 | 0.18446 | 0.19087 | 0.19696 | 0.20277 | 0.20833 | 0.21368 | 0.21885 | 0.21932 | 0.22246 | 0.22586 | 0.22932 | 0.23196 | 0.23575 | 0.23897 | 0.24205 | 0.245 | 0.24786 | 0.25051 | 0.25404 | 0.25745 | 0.26074 | 0.26394
Biomasse-Kessel | 0.0052501 | 0.010814 | 0.017066 | 0.023657 | 0.030196 | 0.035245 | 0.039851 | 0.043922 | 0.04751 | 0.050662 | 0.053447 | 0.053424 | 0.053403 | 0.053381 | 0.05336 | 0.0533 | 0.053245 | 0.053196 | 0.053152 | 0.053112 | 0.053077 | 0.053045 | 0.053017 | 0.052991 | 0.052969 | 0.052783 | 0.048566 | 0.043159 | 0.036808 | 0.030195 | 0.023551 | 0.018325 | 0.013692 | 0.0095956 | 0.0059832 | 0.0028077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom direkt | 0.0017237 | 0.0037344 | 0.0048144 | 0.0060214 | 0.0072589 | 0.0084477 | 0.0095981 | 0.01071 | 0.011783 | 0.012816 | 0.013814 | 0.014175 | 0.014521 | 0.01485 | 0.015166 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.012721 | 0.010532 | 0.0088073 | 0.0073592 | 0.0061293 | 0.0051734 | 0.0043591 | 0.0036552 | 0.0030381 | 0.00249 | 0.0019973 | 0.0015499 | 0.0011399 | 0.00076144 | 0.00030082 | -5.6843e-19
BHKW | 0.0013752 | 0.0031572 | 0.005418 | 0.0082176 | 0.011136 | 0.012646 | 0.017281 | 0.019298 | 0.021403 | 0.0236 | 0.025893 | 0.028104 | 0.030394 | 0.032764 | 0.035216 | 0.037751 | 0.04037 | 0.043076 | 0.045867 | 0.048746 | 0.051713 | 0.05477 | 0.057919 | 0.061165 | 0.064509 | 0.068658 | 0.072076 | 0.082835 | 0.095062 | 0.10611 | 0.11688 | 0.12685 | 0.13554 | 0.1439 | 0.15195 | 0.15973 | 0.16726 | 0.17456 | 0.17943 | 0.18431 | 0.18918
Luft-Wasser-Wärmepumpen | 0.018582 | 0.042462 | 0.069742 | 0.098642 | 0.12626 | 0.15246 | 0.17656 | 0.20647 | 0.24134 | 0.28462 | 0.31323 | 0.34878 | 0.38349 | 0.41738 | 0.4503 | 0.47462 | 0.49802 | 0.52057 | 0.54229 | 0.56299 | 0.57678 | 0.59004 | 0.6028 | 0.61508 | 0.62691 | 0.63867 | 0.69081 | 0.71893 | 0.74288 | 0.76655 | 0.78942 | 0.80831 | 0.82414 | 0.84449 | 0.86133 | 0.87585 | 0.86836 | 0.8739 | 0.88067 | 0.88735 | 0.89392
Sole-Wasser-Wärmepumpen | 0.011449 | 0.022817 | 0.033395 | 0.04293 | 0.050782 | 0.058233 | 0.069519 | 0.083525 | 0.099859 | 0.12013 | 0.16184 | 0.21332 | 0.26397 | 0.31342 | 0.36145 | 0.41532 | 0.46766 | 0.5181 | 0.56669 | 0.61366 | 0.66499 | 0.7144 | 0.762 | 0.8079 | 0.85223 | 0.89703 | 0.96262 | 1.0443 | 1.1271 | 1.2099 | 1.2961 | 1.3785 | 1.4592 | 1.5276 | 1.5891 | 1.6377 | 1.6987 | 1.7278 | 1.7575 | 1.7871 | 1.8166
Installierte Heizungen im Bestand in Mio
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Gas-Kessel | 11.1348 | 11.072 | 11.0529 | 10.9511 | 10.9432 | 10.8614 | 10.7092 | 10.622 | 10.2727 | 9.9307 | 9.6359 | 9.3767 | 9.1464 | 8.9413 | 8.7571 | 8.4454 | 8.2904 | 8.0825 | 7.7224 | 7.3926 | 7.093 | 6.7844 | 6.5394 | 6.324 | 6.0243 | 5.7563 | 5.2724 | 4.3222 | 3.544 | 2.861 | 2.2579 | 1.8035 | 1.6365 | 1.4265 | 1.219 | 1.0406 | 0.88249 | 0.73681 | 0.57073 | 0.44754 | 0
Öl-Kessel | 7.026 | 7.0142 | 6.9949 | 6.8676 | 6.7054 | 6.5957 | 6.3937 | 6.2067 | 5.9578 | 5.7131 | 5.3959 | 5.1093 | 4.8517 | 4.6217 | 4.4166 | 4.2497 | 4.0486 | 3.8872 | 3.6501 | 3.3851 | 3.1417 | 2.9397 | 2.763 | 2.6082 | 2.3385 | 2.16 | 1.983 | 1.7736 | 1.6463 | 1.4173 | 1.3081 | 1.1668 | 1.0489 | 0.90117 | 0.76565 | 0.59664 | 0.45121 | 0.31914 | 0.23724 | 0.17201 | 0.031061
Fernwärme Bestand | 1.2032 | 1.2532 | 1.1975 | 1.1376 | 1.0774 | 1.0196 | 0.93927 | 0.92435 | 0.88586 | 0.81269 | 0.7529 | 0.70473 | 0.66566 | 0.63545 | 0.61203 | 0.59269 | 0.57898 | 0.56713 | 0.53537 | 0.50656 | 0.47304 | 0.44491 | 0.42056 | 0.40367 | 0.39025 | 0.31951 | 0.30911 | 0.29885 | 0.28899 | 0.28941 | 0.28429 | 0.34257 | 0.35002 | 0.3096 | 0.32383 | 0.3364 | 0.34493 | 0.35071 | 0.35983 | 0.36918 | 0.37878
Biomasse-Kessel | 1.0719 | 1.1055 | 1.141 | 1.1776 | 1.216 | 1.2559 | 1.3454 | 1.4484 | 1.5601 | 1.6798 | 1.8084 | 1.9426 | 2.0869 | 2.2419 | 2.4074 | 2.5844 | 2.7727 | 2.9753 | 3.1903 | 3.4216 | 3.4949 | 3.5705 | 3.6464 | 3.7236 | 3.803 | 3.8827 | 3.9428 | 4.0122 | 4.0852 | 4.1639 | 4.2354 | 4.3188 | 4.328 | 4.4029 | 4.4787 | 4.555 | 4.633 | 4.841 | 4.9299 | 5.0207 | 5.0964
Strom direkt | 0.44768 | 0.45176 | 0.4556 | 0.45948 | 0.4634 | 0.46733 | 0.46928 | 0.46944 | 0.47267 | 0.47591 | 0.47917 | 0.3494 | 0.30784 | 0.23636 | 0.17496 | 0.11556 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHKW | 0.008524 | 0.012088 | 0.01661 | 0.022209 | 0.028046 | 0.031066 | 0.040011 | 0.054867 | 0.047998 | 0.10086 | 0.13506 | 0.16364 | 0.19193 | 0.20566 | 0.2135 | 0.22679 | 0.23141 | 0.25806 | 0.27036 | 0.28227 | 0.3073 | 0.33184 | 0.35589 | 0.39267 | 0.41566 | 0.42524 | 0.43532 | 0.4452 | 0.45486 | 0.46432 | 0.48595 | 0.49488 | 0.5036 | 0.51212 | 0.52044 | 0.52854 | 0.53643 | 0.53715 | 0.57461 | 0.61586 | 0.65628
Luft-Wasser-Wärmepumpen | 0.13154 | 0.13969 | 0.14889 | 0.15836 | 0.16946 | 0.18271 | 0.2011 | 0.23527 | 0.33113 | 0.40367 | 0.50091 | 0.67976 | 0.77066 | 0.85878 | 0.92596 | 1.0282 | 1.0717 | 1.094 | 1.2207 | 1.311 | 1.432 | 1.5376 | 1.6244 | 1.7376 | 1.8235 | 1.9052 | 2.0902 | 2.4517 | 2.7573 | 3.0665 | 3.2953 | 3.4807 | 3.5495 | 3.6101 | 3.6769 | 3.7337 | 3.772 | 3.753 | 3.7494 | 3.7186 | 3.8648
Sole-Wasser-Wärmepumpen | 0.21616 | 0.22805 | 0.23874 | 0.24875 | 0.25784 | 0.26566 | 0.27547 | 0.32194 | 0.52037 | 0.66658 | 0.87321 | 1.079 | 1.2246 | 1.3639 | 1.47 | 1.6315 | 1.6999 | 1.7372 | 1.9394 | 2.0798 | 2.2637 | 2.426 | 2.5593 | 2.7331 | 2.8655 | 2.9901 | 3.269 | 3.8147 | 4.2877 | 4.7657 | 5.1237 | 5.4032 | 5.5039 | 5.6027 | 5.7051 | 5.7861 | 5.8397 | 5.8125 | 5.8008 | 5.7478 | 5.9727

## A25 StrommengenWärme
Szenarienvergleich: Stromverbrauch durch Wärmeanwendungen in Terawattstunden pro Jahr
|  | 2030 | [6 empty] | 2050
|  | Trend |  | Klimaziel -80% |  |  | Klimaziel -95% |  | Trend |  | Klimaziel -80% |  |  | Klimaziel -95%
| 2012 | ERP | UBA PB | KSz 80 | ISWV 83 | ISE 85 | ISWV 95 | KSz 95 | ERP | UBA PB | KSz 80 | ISWV 83 | ISE 85 | ISWV 95 | KSz 95
PtH - netzgebunden | 0 | 0 | 0 | 2.2934 | 0 | 30 | 2 | 2.8271 | 0 |  | 21.0967 | 10.7 | 15 | 13.6 | 14.4959
WP - netzgebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8286 | 4 | 3.5429 | 0 | 0 |  | 0 | 13.2 | 10 | 12.4 | 0
PtH - dezentral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.2 | 5 | 19.75 | 0
WP - dezentral | 3.4286 | 8.5784 | 7.92 | 16.6064 | 25.2329 | 69 | 31.1333 | 29.8357 | 10.8967 |  | 40.0069 | 58.7 | 93 | 75.6 | 50.8517
WP - Industrie | 0 | 0 | 0 | 2.4451 | 11.5714 | 0 | 14.6571 | 8.169 | 0 |  | 3.8571 | 18 | 0 | 17.1 | 11.396
PtH - Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 67.7 | 0 | 68.7 | 0
direktelek. Prozesswärme | 40.4444 | 38.4486 | 38.7314 | 35.2931 | 49.3714 | 40 | 46.4 | 34.8886 | 36.425 |  | 33.2706 | 72.8 | 40 | 62.4 | 32.3605

## A26,31,34,39 Energiemengen
Erzeugte und verbrauchte Energiemengen
Energiemengen in TWh/a | Wind Onshore | Wind Offshore | PV | Biomasse | Laufwasser | Braunkohle | Steinkohle | Gas | Sonstige Konv.
Basis KK | 144.4858 | 68.113 | 76.5838 | 42.723 | 24.157 | 28.6463 | 48.8159 | 159.5655 | 6.56
Basis KK + Gas | 142.0509 | 68.1206 | 50.5793 | 42.723 | 24.157 | 13.1316 | 32.7404 | 206.2054 | 6.56
Dämm- | 144.4525 | 68.0944 | 83.0979 | 42.723 | 24.157 | 24.2178 | 41.1874 | 173.0966 | 6.56
EMob- | 144.4906 | 68.1147 | 73.2488 | 42.723 | 24.157 | 29.5716 | 45.7569 | 149.143 | 6.56
Flex- | 144.4906 | 68.1147 | 71.188 | 42.723 | 24.157 | 21.2985 | 35.4568 | 168.3048 | 6.56
Herkömml. Verbrauch | Netzverluste | Wärmepumpen | PtH | Verkehr | PSW | Export
-463.848 | -25.3 | -35.5427 | -1.9355 | -40.5644 | -1.6803 | -31.9592
-463.848 | -25.3 | -21.8823 | -2.3831 | -40.56 | -1.0988 | -31.9592
-463.848 | -25.3 | -41.7061 | -3.6548 | -40.5655 | -1.8673 | -31.9592
-463.848 | -25.3 | -43.1133 | -3.1641 | -15.9108 | -1.5658 | -31.9592
-463.848 | -25.3 | -15.5457 | -4.1643 | -40.5859 | -2.9503 | -31.9592
Basis KK
Herkömmlicher Verbrauch | Netzverluste | Wärmepumpen | PtH | Verkehr | PSW | Export
463.848 | 25.3 | 35.5427 | 1.9355 | 40.5644 | 1.6803
31.9592

## A27,30,33,36,39 Inst.Leistungen
Installierte Leistungen
Installierte Leistung in GW
| Wind Onshore | Wind Offshore | PV | Biomasse | Laufwasser | Braunkohle | Steinkohle | Gas | PSW | Sonstige
Basis KK | 59.8262 | 15 | 78.7709 | 8.22 | 4.86 | 9.208 | 9.338 | 49.3977 | 7.2 | 1.429
Basis KK + Gas | 58.7746 | 15 | 52 | 8.22 | 4.86 | 9.208 | 9.338 | 47.674 | 7.2 | 1.429
Dämm- | 59.8262 | 15 | 85.5232 | 8.22 | 4.86 | 9.208 | 9.338 | 59.2124 | 7.2 | 1.429
EMob- | 59.8262 | 15 | 75.3207 | 8.22 | 4.86 | 9.208 | 9.338 | 56.9821 | 7.2 | 1.429
Flex- | 59.8262 | 15 | 73.265 | 8.22 | 4.86 | 9.208 | 9.338 | 53.4519 | 7.2 | 1.429
Basis KK
| Wind Onshore | Wind Offshore | PV | Biomasse | Laufwasser | Braunkohle | Steinkohle | Gas | PSW | Sonstige
|  |  |  | 8.22 |  | 9.208 | 9.338 | 49.3977 |  | 1.429
| 59.8262 | 15 | 78.7709 |  | 4.86 |  |  |  | 7.2

## A27,30,33,36,39 Abger.Leist
Höchste abgerufene Leistung
Höchste abger. Leistung in GW
| Höchste abger. Leistung | Herkömml. Verbrauch | PSW | Batteriespeicher | KWK-PtH | Kessel-PtH | Wärmepumpen | E-Mobilität | HO-LKW | Export
Basis KK | 116.7433 | 93.2 | 4.5637 | 7.1169e-09 | 11.0243 | 5.3459 | 16.924 | 5.842 | 4.9346 | 23.4
Basis KK + Gas | 108.8011 | 93.2 | 4.5637 | 5.8365e-09 | 11.3628 | 6.0709 | 10.7945 | 6.084 | 4.9346 | 23.4
Dämm- | 120.6735 | 93.2 | 4.5637 | 6.4359e-09 | 16.3787 | 7.0593 | 19.8059 | 5.9288 | 4.9346 | 23.4
EMob- | 116.2755 | 93.2 | 4.5637 | 4.9611e-09 | 14.7523 | 6.7736 | 20.7272 | 5.842 | 0 | 23.4
Flex- | 111.6256 | 93.2 | 4.5637 | 1.7775e-07 | 15.5074 | 9.1332 | 9.6391 | 4.8375 | 4.9346 | 23.4
Basis KK
| Höchste abger. Leistung | Herkömml. Verbrauch | PSW | Batteriespeicher | KWK-PtH | Kessel-PtH | Wärmepumpen | E-Mobilität | HO-LKW | Export
|  | 93.2 | 4.5637 | 7.1169e-09 | 11.0243 | 5.3459 | 16.924 | 5.842 | 4.9346 | 23.4
116.7433

## A28,32,35,38,41 Wärmeerzeugung
Zusammensetzung der Wärmeerzeugung in Haushalten und GHD-Gebäuden (Gewerbe, Handel, Dienstleitungen)
Anteil Wärmenetze
TWh/Jahr | [10 empty] | ohne | mit
| KWK-Bestand | Fernwärme-KWK mit Solarthermie | bivalente Luft-Wärmepumpe | monovalente Luft-Wärmepumpe | Erdwärmepumpe | Gaskessel - Zubau | Gaskessel - Bestand | Ölkessel - Bestand | Biomasse (mit/ohne KWK) | Müll | biogener Nahwärme
| 47.8089 | 32.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5019 | 4 | 15.37% | 20.76%
Basis KK | 0 | 0 | 38.2508 | 2.1022 | 46.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.9045 | 546.9045
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2159 | 112.4 | 46.3 | 25.5019 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47.8089 | 42.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5019 | 4 | 17.16% | 22.55%
Basis KK + Gas | 0 | 0 | 38.2508 | 2.7202e-06 | 38.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.9045 | 546.9045
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1774 | 112.4 | 46.3 | 25.5019 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46.6593 | 66.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5019 | 4 | 19.6% | 24.55%
Dämm- | 0 | 0 | 59.8783 | 8.7297 | 36.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.4945 | 596.4945
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3568 | 126 | 53.5 | 25.5019 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47.8089 | 59.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5019 | 4 | 20.32% | 25.72%
EMob- | 0 | 0 | 38.2508 | 9.5104 | 70.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.9045 | 546.9045
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1175 | 112.4 | 46.3 | 25.5019 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47.8089 | 62.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5019 | 4 | 20.89% | 26.28%
Flex- | 0 | 0 | 29.4258 | 3.377e-06 | 27.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.9045 | 546.9045
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5091 | 112.4 | 46.3 | 25.5019 | 0

## A28 Zentral_dezentral
Zusammensetzung der Wärmeerzeugung in Haushalten und GHD-Gebäuden
in TWh/a | KWK-Bestand | Müll-KWK | Biomasse-KWK | KWK mit Solarthermie | neue Gas-KWK | dezentrale Anlagen
Basis KK | 47.8089 | 4 | 29.5019 | 32.2478 | 0 | 433.3458

## A29 Wärmeverbrauch
Endenergieverbrauch Wärme
TWh/a |  | Warmwasser | Raumwärme | Prozesswärme
und GHD* | Haushalte | 106.9753 | 439.9191 | 0
Industrie | bis 100 °C | 0 | 45 | 51.3
| 100-500 °C | 0 | 0 | 127.8
| über 500 °C | 0 | 0 | 269.3

## A29 Industrie
Anteile am Wärmemarkt
Basis KK aggregiert nach Verfahren
Prozent |  | el. Verfahren | Fernwärme + Industrie-KWK | dezentrale Kessel, Brennstoffe | Wärmepumpen Industrie | Erd-Wärmepumpen | bivalente Luft-Wärmepumpen | monovalente Luft-Wärmepumpen
und GHD* | Haushalte | 0% | 20.03% | 64.07% | 0% | 8.516% | 6.994% | 0.3844%
Industrie | bis 100 °C | 0% | 13.65% | 23.17% | 63.17% | 0% | 0% | 0%
| 100-500 °C | 0% | 54.66% | 45.34% | 0% | 0% | 0% | 0%
| über 500 °C | 15.02% | 0% | 84.98% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 43 Höchstlast
Notwendige installierte Leistung an thermischen Kraftwerken in den Szenariovarianten für das Jahr 2030
| unflex. Biom., Müll u.a. | flex. Biogas | KWK | Kond.KW | Gasturbine | PSW | Differenz Höchstlast
Basis-KK | 4.0745 | 5.5745 | 36.1602 | 23.3732 | 8.4643 | 7.2 | 0
KK+Gas | 4.0745 | 5.5745 | 37.5098 | 27.3248 | 1.4394 | 7.2 | -1.7236
Dämm- | 4.0745 | 5.5745 | 42.9762 | 21.7599 | 13.0763 | 7.2 | 9.8147
Emob- | 4.0745 | 5.5745 | 40.5721 | 19.1466 | 15.8633 | 7.2 | 7.5844
Flex- | 4.0745 | 5.5745 | 41.6191 | 21.1138 | 9.3189 | 7.2 | 4.0543

## A46 ESG
Wärmeverbrauch und CO₂-Emissionen – Vergleich von Zielszenarien und Energieeffizienzstrategie Gebäude
| 2008 |  |  | 2050
| AGEB | ESG* |  | -80% | -95% | ESG*
Haushalte und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen | 822.9167 | 807.5774
Temperatur-bereinigung | 34.4671
Industrie | 222.3 | 222.6926
Min: HH + GHD |  |  |  | 352.6021 | 290.7479 | 336.751
HH + GHD |  |  |  | 168.3979 | 93.7776 | 147.4467
2050
| ESG* | -80% | -95%
Min | 24.1094 | 7.1251 | 0
Max | 5.6335 | 15.9624 | 11.1099

## A47 WP-Effizienz
Ef zienz von Luft-und Erd-Wärmepumpen im Einfamilienhaus im Vergleich für Bestandsgebäude und Neubau sowie der Art der Heizﬂ ächen
|  |  | Heizwärmebedarf | Warmwasserbedarf | JAZ | COP (-15°C) | COP (-5°C) RW | COP (-5°C) TWW
Luft-Wärmepumpe Bestandsgebäude vor 1978 | Heizkörper | Unsaniert | 187.5 | 26.35 | 2.12 | 1 | 1.7 | 2.1
|  | Fenster+Dach saniert | 145.1875 | 26.35 | 2.2 | 1 | 1.7 | 2.1
| Niedertemperatur-Radiator | Fenster+Dach saniert | 145.625 | 26.35 | 3.4 | 1.6 | 2.3 | 2.1
|  | Saniert nach EnEV 2009 | 88.75 | 26.35 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 2.1
Erd-Wärmepumpe Neubau | Niedertemp. -Radiator | EnEV 2009 | 59.6375 | 26.35 | 3.81 |  | 4.5 | 3.2
| Fußboden -heizung | EnEV 2009 | 62.85 | 26.35 | 4.21 |  | 5 | 3.2

## A48 Kosten_WP
Anteilig notwendige zusätzliche Gasturbinen zur Deckung der Spitzenlast in Euro pro Kilowattelektrisch und Jahr
Gasturbine (GT) | 41.2907 | 17.9525 | 11.7973 | 17.9525 | 11.7973
Wärmepumpe (WP) |  | 306.0069 | 453.9951 | 194.686 | 327.3427
| Erdgas-GT | Einfamilienhaus |  | Mehrfamilienhaus
|  | Luft-WP | Erd-WP | Luft-WP | Erd-WP

## A49 Neubau_Bestand
Bedeutung von Neubau versus Bestandsgebäude bei Endenergieverbrauch und beheizten Flächen
Endenergie
Endenergie | 2030 |  | 2050
Bestand Haushalte | 364.1613 |  | 242.7654
Bestand GHD | 160.3289 |  | 111.5
Neubau Haushalte |  | 14.2945 |  | 17.5423
Neubau GHD |  | 8.3535 |  | 12.7178
Flächen
Flächen | 2030 |  | 2050
Bestand HH | 3318 |  | 2653
Bestand GHD | 1316.7606 |  | 988.7262
Neubau HH |  | 325 |  | 487
Neubau GHD |  | 276 |  | 539